ДК 021-2015 - 44110000-4 «Конструкційні матеріали» (лінолеум)

UA-2021-03-18-008635-с

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Покриття для підлоги ПВХ багатошарове без підоснови, шириною 3-4м, товщиною не менш 2.2мм, зносостійкий шар не менш 0.5мм – 1450м2. Малюнок під деревину Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником . | Згідно з нормативним документом: Проектно-кошторисна документація «Ремонт внутрішніх приміщень будівлі цеху електровозного з майстернями» розроблений ПКГ-3 служби НКВ |
| Якісні характеристики ДСТУ Б.В.2.7-21:2013, ДСТУ 4049-2001, ЦУО-0039, ГОСТ 12.1.044-89 |  |
| Очікувана вартість 257 833,20 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та за умови виконання зобовязання від 24.06.2020 №ЦЦЗ-15/330 п.1 (відтермінування платежу не менше 45 б.д.). Відповідно до зобов’язання від 04.05.2020 № Ц-3/4-79/144-20 та зобов’язання від 15.06.2020 №Ц-3/4-83/1061-20 продукція належить до Переліку. |