ДК 021:2015 - 31110000-0 «Електродвигуни» (Електродвигуни)

Оголошення  в електронній системі зкупівель  № ЦБД: UA-2021-03-23-003476-b

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Основні технічні характеристики електродвигуна: Електродвигун асинхронний трифазний, для використання в складі компресорної установки типу ВВ-32/8 А1УЗ Номінальна швидкість обертання – 3000 об/хв. Потужність - 200 кВт; Напруга – 380/660В змінного струму; Висота вісі обертання валу - 315мм; Діаметр валу 75мм; Монтажне виконання - ІМ2081 комбіноване Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Електродвигуни повинні забезпечити надійну роботу компресорного обладнання, що забезпечує стислим повітрям повітряну систему на сортувальних гірках філії та безпосередньо впливає на надійність роботи вагонних уповільнювачів. |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Електродвигуни повинні забезпечити утримання в справному стані компресорного обладнання, що забезпечує стислим повітрям повітряну систему на сортувальних гірках філії та безпосередньо впливає на надійність роботи вагонних уповільнювачів. |
| Очікувана вартість 219 192,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |