ДК 021:2015 - 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування

та захисту електричних кіл» (Автоматичні вимикачі в асортименті)

UA-2021-03-23-008113-c

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Число полюсів – 1та 3; номінальний струм - 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А, 100А, 125А, 200А, 250А, 350А, 400А, 630А; номінальна напруга – 220/380 В, номінальна частота в мережі - 50 Гц, характеристика відключення - не нижче С, комутаційна (електрична) зносостійкість (кількість циклів) - не менш 6000 та 10000; номінальна відключаюча здатність – не нижче 4,5 кА , 6 кА, 30 кА, 35 кА, 40 кА Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Автоматичні вимикачі повинні забезпечити надійну роботу та захист електрообладнання. |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Автоматичні вимикачі повинні забезпечити утримання в справному стані електрообладнання. |
| Очікувана вартість 676 463,08 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, за цінами останньої закупівлі по УЗ та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |