ДК  021-2015 – 31530000-0 «Частини до світильників та освітлювального обладнання»

(світлоіндикатори)

UA-2021-03-25-006915-c

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Світлоіндикатор СИМ-Ж-90 (СИ7/55-24-УХЛ 3); - Напруга живлення: (постійна, змінна) не більше 30В; - Струм споживання не більше 0,025А; - Середній термін служби 80000-100000 год; - Кольори світіння Ж-жовтий; - Габаритні розміри 55 х 6,5 х 6,5мм - Кліматичне виконання ГОСТ 15 150-69. Світлоіндикатор СИМ-З-90 (СИ7/55-24-УХЛ 3); - Напруга живлення: (постійна, змінна) не більше 30В; - Струм споживання не більше 0,025А; - Середній термін служби 80000-100000 год; - Кольори світіння З-зелений; - Габаритні розміри 55 х 6,5 х 6,5мм - Кліматичне виконання ГОСТ 15 150-69. Світлоіндикатор СИМ-К-90 (СИ7/55-24-УХЛ 3); - Напруга живлення: (постійна, змінна) не більше 30В; - Струм споживання не більше 0,025А; - Середній термін служби 80000-100000 год; - Кольори світіння К-червоний; - Габаритні розміри 55 х 6,5 х 6,5мм - Кліматичне виконання ГОСТ 15 150-69. Світлоіндикатор СИТ-Ж-35 (СИ7/45-24-УХЛ 3); - Напруга живлення: (постійна, змінна) не більше 30В; -Струм споживання не більше 0,025А; - Середній термін служби 80000-100000 год; -Кольори світіння Ж-жовтий; -Габаритні розміри від 45 - 48 х 6,5 х 6,5 мм; -Кліматичне виконання ГОСТ 15 150-69. Світлоіндикатор СИТ-Ж-90 (СИ7/45-24-УХЛ 3); - Напруга живлення: (постійна, змінна) не більше 30В; -Струм споживання не більше 0,025А; - Середній термін служби 80000-100000 год; -Кольори світіння Ж-жовтий; -Габаритні розміри від 45 - 48 х 6,5 х 6,5 мм; -Кліматичне виконання ГОСТ 15 150-69. Світлоіндикатор СИТ-З-35 (СИ7/45-24-УХЛ 3); - Напруга живлення: (постійна, змінна) не більше 30В; -Струм споживання не більше 0,025А; - Середній термін служби 80000-100000 год; -Кольори світіння З-зелений; -Габаритні розміри від 45 - 48 х 6,5 х 6,5 мм; -Кліматичне виконання ГОСТ 15 150-69. Світлоіндикатор СИТ-З-90 (СИ7/45-24-УХЛ 3); - Напруга живлення: (постійна, змінна) не більше 30В; -Струм споживання не більше 0,025А; - Середній термін служби 80000-100000 год; -Кольори світіння З-зелений; -Габаритні розміри від 45 - 48 х 6,5 х 6,5 мм; -Кліматичне виконання ГОСТ 15 150-69. Світлоіндикатор СИТ-К-35 (СИ7/45-24-УХЛ 3); - Напруга живлення: (постійна, змінна) не більше 30В; -Струм споживання не більше 0,025А; - Середній термін служби 80000-100000 год; -Кольори світіння К-червоний; -Габаритні розміри від 45 - 48 х 6,5 х 6,5 мм; -Кліматичне виконання ГОСТ 15 150-69. Світлоіндикатор СИТ-К-90 (СИ7/45-24-УХЛ 3); - Напруга живлення: (постійна, змінна) не більше 30В; -Струм споживання не більше 0,025А; - Середній термін служби 80000-100000 год; -Кольори світіння К-червоний; -Габаритні розміри від 45 - 48 х 6,5 х 6,5 мм; -Кліматичне виконання ГОСТ 15 150-69. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Світлоіндикатори необхідні для заміни ламп комутаторних в ланцюгах живлення, пультах табло та маніпуляторах, станційних табло електричної централізації залізничної автоматики. |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Світлоіндикатори необхідні для заміни ламп комутаторних в ланцюгах живлення, пультах табло та маніпуляторах, станційних табло електричної централізації залізничної автоматики. |
| Очікувана вартість 110 217,60 грн. з ПДВ (сто десять тисяч двісті сімнадцять грн. 60 коп.); 91 848,00 грн. без ПДВ (дев’яносто одна тисяча вісімсот сорок вісім грн. 00 коп.). | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |