ДК  021-2015 – 31510000-4 «Електричні лампи розжарення»

(лампи світлофорні)

UA-2021-03-26-003983-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Лампа світлофорна ЖС 12-15-1; Номінальна напруга живлення змінного або постійного струму, В - 12,0; номінальна потужність, Вт – 15,0; потужність не більше, Вт, – 16,1; світловий потік, лм, не менше – 105; мінімальна тривалість горіння, годин – 1500; світловий потік після мінімальної тривалості горіння, лм, не менше – 90; тип цоколя P24s/17; максимальна висота лампи, мм – 102; діаметр колби, мм – 55.. Лампа світлофорна ЖС 12-25-1; Номінальна напруга живлення змінного або постійного струму, В – 12,0; номінальна потужність, Вт – 25,0; потужність не більше, Вт, – 26,5; світловий потік, лм, не менше – 185; мінімальна тривалість горіння, годин – 1500; світловий потік після мінімальної тривалості горіння, лм, не менше – 160; тип цоколя P24s/17, максимальна висота, мм –102, діаметр колби, мм – 55.. Лампа світлофорна ЖС 12-15+15-1; Номінальна напруга живлення змінного або постійного струму, В – 12,0; номінальна потужність, Вт – 15,0; потужність, Вт, не більше – 16,1; світловий потік, лм, не менше – 110; мінімальна тривалість горіння, годин – 2000/300; світловий потік після мінімальної тривалості горіння, лм, не менше – 100; тип цоколя P42d/11; максимальна висота, мм – 65; діаметр колби, мм – 35.. Лампа світлофорна ЖС 12-25+25-1; Номінальна напруга живлення змінного або постійного струму, В – 12,0; номінальна потужність, Вт – 25,0; потужність, Вт, не більше – 26,5; світловий потік, лм, не менше – 189; мінімальна тривалість горіння, годин – 2000/300; світловий потік після мінімальної тривалості горіння, лм, не менше – 170; тип цоколя P42d/11; максимальна висота мм – 65; діаметр колби, мм – 35.. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Лампи світлофорні необхідні для заміни ламп в світлофорах. |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Лампи світлофорні необхідні для заміни ламп в світлофорах. |
| Очікувана вартість 1 061 013,78 грн. з ПДВ (один мільйон шістдесят одна тисяча тринадцять грн. 78 коп.); 884 178,15 грн. без ПДВ (вісімсот вісімдесят чотири тисячі сто сімдесят вісім грн. 15 коп.). | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |