ДК 021:2015 - 31210000-1  «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл»

(пускачі електромагнітні в асортименті)

UA-2021-04-02-006406-b

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Пускач електромагнітний ПМЛ-1100 Пускач електромагнітний ПМЛ-1210 Пускач електромагнітний ПМЛ-2100 Пускач електромагнітний ПМЛ-2210 Пускач електромагнітний ПМЛ-2220 Пускач електромагнітний ПМЛ-2501 Пускач електромагнітний ПМЛ-3100 Пускач електромагнітний ПМЛ-3140 Пускач електромагнітний ПМЛ-3210 Пускач електромагнітний ПМЛ-3220 Пускач електромагнітний ПМЛ-3230 Пускач електромагнітний ПМЛ-4100 Пускач електромагнітний ПМЛ-4210 Пускач електро магнітний ПМЛ-4230 Пускач електромагнітний ПМЛ-4500 Контактор КТ-6032 Пускач електромагнітний ПМЕ-112 Контактор КТИ-6400 Пускач електромагнітний ПМЛ-6100 Пускач електромагнітний ПМЛ-4160ДМ Пускач електромагнітний ПМЛ-5100 Пускач електромагнітний ПМЛ-8100 Пускач електромагнітний ПМЛ-7100 Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Пускачі електромагнітні в асортименті необхідні для запуску, захисту і реверсування електродвигунів. |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Пускачі електромагнітні в асортименті повинні забезпечити запуск, захист і реверсування електродвигунів. |
| Очікувана вартість 420 629,34 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, за цінами останньої закупівлі по УЗ та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |