код ДК  021-2015  31520000-7 «Світильники та освітлювальна арматура» ліхтарі світлодіодні  сигнальні)

UA-2021-04-02-001903-2

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Джерело живлення – батарея акумуляторна Li-Pol або Li-Ion. Світлова індикація рівня заряду - розряду акумулятора. Ступінь захисту від впливу зовнішнього середовища не нижче IP 24. Джерело світла – світлодіодний модуль з основним джерелом світла білого кольору і сигнальними джерелами світла червоного та зеленого кольору. Номінальний час світіння основне світло 24 годин. Маса, кг від 0,5 до 1,0 кг. | Ліхтарі потрібні для огородження обсягів робіт вночі та для працівників переїздів, які в час сутінок зустрічають потяги через переїзд подаючи ліхтарями світлові блискавки-сигнали. |
| Якісні характеристики Тривалість заряду, не більше 8годин. Заряд від мережі змінного струму напругою, В – 220. Власний зарядний пристрій від мережі 220в, 50Гц. |  |
| Очікувана вартість 101 614,50 грн.з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та за умови виконання зобовязання від 24.06.2020 №ЦЦЗ-15/330 п.1 (відтермінування платежу не менше 45 б.д.). Лист НХ ПрЗ-3/1062 від 24.02.2021 (вх.ЦЦЗ-9/681 від 25.02.2021) за умови дотримання зобов’язань від 04.05.2020 № Ц-3/4-79/144-20 (пункт 1.6) та від 15.06.2020 № Ц-3/4-83/1061-20, позиції відсутні в Переліку.. |