ДК  021-2015 – 31510000-4 «Електричні лампи розжарення»

(Лампи кварцеві галогенові)

UA-2021-04-09-003038-b

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Лампа КГ-1500 R7s; Номінальна потужність (не більше) 1500 Вт; Номінальна напруга 230В; тип цоколя R7s; Номінальний світловий потік (не менше) 32 000 lm; Середній термін служби (не менше) 2000 годин годин. Лампа КГ-1000 R7s; Номінальна потужнісь (не більше) 1000 Вт; Номінальна напруга 230В; тип цоколя R7s. Номінальний світловий потік (не менше) 22 000 lm. Середній термін служби (не менше) 2000 годин. Лампа КГ-500 R7s; Номінальна потужнісь (не більше) 500 Вт; Номінальна напруга 230В; тип цоколя R7s. Номінальний світловий потік (не менше) 8500 lm. Середній термін служби (не менше) 2000 годин. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Лампи кварцеві галогенові необхідні для зовнішнього освітлення приміщень та споруд, прилеглих до них територій, станцій та платформ |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Лампи кварцеві галогенові необхідні для зовнішнього освітлення приміщень та споруд, прилеглих до них територій, станцій та платформ |
| Очікувана вартість 86 233,20 грн. з ПДВ (вісімдесят шість тисяч двісті тридцять три грн. 20 коп.); 71 861,00 грн. без ПДВ (сімдесят одна тисяча вісімсот шістдесят одна грн. 00 коп.). | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |