ДК 021-2015 – 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби»  ( труби cталеві в асортименті)

UA-2021-04-08-007622-b

| Вимоги Тендерної документації |  | Якісні характеристики | Обгрунтування |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба б/ш холоднодеформована | Ø42х4,0 мм. ст.10,20 | ГОСТ 8734-75 або НТД виробника* | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, заміна сантехніки, труб водопроводу, каналізаційних труб, відновлення водопостачання,підготовки систем пневмообдувки стрілочних переводів до роботи в осінньо-зимовий період. |
| Труба водогазопровідна | Ø15х2,5-3,2 мм. ст.1-3пс/сп | ГОСТ 3262-75 або НТД виробника* |  |
| Труба водогазопровідна | Ø20х2,5-3,2 мм. ст.1-3пс/сп | ГОСТ 3262-75 або НТД виробника* |  |
| Труба водогазопровідна | Ø25х2,8-4,0 мм. ст.1-3пс/сп | ГОСТ 3262-75 або НТД виробника* |  |
| Труба водогазопровідна | Ø32х2,8-4,0 мм. ст.1-3пс/сп | ГОСТ 3262-75 або НТД виробника* |  |
| Труба водогазопровідна | Ø40х3,0-4,0 мм. ст.1-3пс/сп | ГОСТ 3262-75 або НТД виробника* |  |
| Труба водогазопровідна | Ø50х3,0-4,5 мм. ст.1-3пс/сп | ГОСТ 3262-75 або НТД виробника* |  |
| Труба водогазопровідна | Ø80х3,2-4,0 мм. ст.1-3пс/сп | ГОСТ 3262-75 або НТД виробника* |  |
| Труба водогазопровідна | Ø150х4-5,5 мм. ст.1-3пс/сп | ГОСТ 3262-75 або НТД виробника* |  |
| Труба електрозварювальна | Ø57х3,0-4,0 мм. ст.1-3пс/сп | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 або НТД виробника* |  |
| Труба електрозварювальна. | Ø60х3,0-4,0 мм. ст.1-3пс/сп | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 або НТД виробника* |  |
| Труба електрозварювальна | Ø76х3,0-4,0 мм. ст.1-3пс/сп | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 або НТД виробника* |  |
| Труба електрозварювальна | Ø89х3,0-5,5 мм. ст.1-3пс/сп | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 або НТД виробника* |  |
| Труба електрозварювальна | Ø102х3,0-6,0 мм. ст.1-3пс/сп | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 або НТД виробника* |  |
| Труба електрозварювальна | Ø108х3,0-6,0 мм. ст.1-3пс/сп | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 або НТД виробника* |  |
| Труба електрозварювальна | Ø159х4,0-6,0 мм. ст.1-3пс/сп | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 або НТД виробника* |  |
| Труба б/ш гарячедеформована | Ø51х3,0-4,0 мм. ст.35,45 | ГОСТ 8732-78 або НТД виробника* |  |
| Труба б/ш гарячедеформована | Ø57х4,0-6,0 мм. ст.35,45 | ГОСТ 8732-78 або НТД виробника* |  |
| Труба б/ш гарячедеформована | Ø60х12 мм. ст.35,45 | ГОСТ 8732-78 або НТД виробника* |  |
| Труба б/ш гарячедеформована | Ø76х12 мм. ст.35,45 | ГОСТ 8732-78 або НТД виробника* |  |
| Труба б/ш гарячедеформована | Ø83х14 мм. ст.35-45 | ГОСТ 8732-78 або НТД виробника* |  |
| Труба б/ш гарячедеформована | Ø89х10 мм. ст.35,45 | ГОСТ 8732-78 або НТД виробника* |  |
| Труба б/ш гарячедеформована | Ø102х16 мм. ст.35,45 | ГОСТ 8732-78 або НТД виробника* |  |
| Труба б/ш гарячедеформована | Ø108х16 мм. ст.35,45 | ГОСТ 8732-78 або НТД виробника* |  |
| Труба б/ш гарячедеформована | Ø127х12 мм. ст.35,45 | ГОСТ 8732-78 або НТД виробника* |  |
| Труба б/ш гарячедеформована | Ø203х22-25 мм. ст.35,45 | ГОСТ 8732-78 або НТД виробника* |  |
| Очікувана вартість 2 837 065,08 грн з ПДВ |  | Закупівля передбачена планом закупівлі ТМЗ за власні кошти залізниці на 2021 рік, напрямок фінансування – ТМЦ |  |