ДК 021-2015 – 18140000-2 „Аксесуари до робочого одягу” (килимки діелектричні)

[UA-2021-04-20-009473-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-20-009473-a/)

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обгрунтування** |
| **Технічні характеристики:** 1. Килимки діелектричні 750х750 Килимок (гумовий) 1й групи, довжиною 750мм і шириною 750мм, товщиною 6мм±0,5мм.
2. Килимки діелектричні 500х500 Килимок (гумовий) 1й групи, довжиною 750мм і шириною 750мм, товщиною 6мм±0,5мм.
 |  Дана продукція необхідна для забезпечення працівників структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» спецодягом згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту» затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 30 січня 2017 року № 141 (НПАОП 60.1-3.31-17). |
| Якісні характеристики I групи для роботи при температурі від -15 до +40 ° С * Випробувальна напруга 20кВт змінного струму частотою 50Гц,
* допустима максимальна щільність струму витоку не більше 160 мА /м2;

• електрична міцність гуми для килима не менше 10 кВ / мм; |
| Очікувана вартість84 558,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та за умови виконання зобовязання від 24.06.2020 №ЦЦЗ-15/330 п.1 (відтермінування платежу не менше 45 б.д.).За умови дотримання зобов'язання від 04.05.2020 №Ц-3/4-79/144-20, від 15.06.2020 №Ц-3/4-83/1061-20 продукція належить до Переліку. |