ДК 021:2015 - 31220000-4 «Елементи електричних схем» (обладнання електротехнічне)

UA-2021-05-11-003068-c

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Скрепа сталева СК-20 Матеріал – сталь з цинковим покриттям; експлуатація при низьких температурах; ширина стрічки – 20 мм; призначення – фіксація монтажної стрічки Затискач плашковий ПА-1-1 Матеріал - електротехнічний алюміній; ширина – 30 мм; висота – 35 мм; довжина – 52 мм призначення – для з'єднання проводів в петлях анкерних опор повітряних ліній Затискач проколюючий ЗПІ (16-70) Матеріал - термопластик армований скловолокном; перетин проводів, які підключаються - 16-70 мм ² ; призначення - для з’єднання і відгалуження фазних і нульових самоутримних ізольованих проводів напругою до 1 кВ, а також для відгалуження абонентських провідників (проводів освітлення) Затискач підтримуючий універсальний ЗПУ 4х(16-70) Кількість жил - 2-4; серія – ЗПУ; перетин дроту, мм ² - 16-70 Затискач анкерний ЗА 4х(25-50) Тип затискача – натяжний, покриття – цинк, матеріал – сталь; стійкість до агресивного середовища; кількість проводів – 4; переріз проводів СІП, від 25 до 50 мм² Затискач анкерний ЗА 2х(16-25) Тип затискача – натяжний, покриття – цинк, матеріал – сталь; стійкість до агресивного середовища; кількість проводів – 2; переріз проводів СІП, від 16 до 25 мм² Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Згідно з „Інструкцією з технічного обслуговування і ремонту пристроїв електропостачання систем сигналізації, централізації та блокування (ЦЕ-0033), затвердженої наказом Укрзалізниці 09 лютого 2012р. № 048-Ц |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Згідно з „Інструкцією з технічного обслуговування і ремонту пристроїв електропостачання систем сигналізації, централізації та блокування (ЦЕ-0033), затвердженої наказом Укрзалізниці 09 лютого 2012р. № 048-Ц |
| Очікувана вартість 171 084,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, за цінами останньої закупівлі по УЗ та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |