**Інформація щодо процедури закупівлі**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Послуги з технічного обслуговування систем центрального опалення, холодного і гарячого водопостачання та каналізації

Код ДК 021-2015 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - ЦБД UA- 2021-05-07-002098-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 11910861

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обгрунтування** |
| Технічні характеристики  - котли ЗАТ «Фірма «ГАЛАН» ВУЛКАН-25;  - розподільчі вузли та запірна арматура системи опалення корпусу EBERLE RAR 87502; DN50; DN32; VALVEX DN25; OV PN16 PN25; Heimeier;  - фільтр DN 50;  - насосні установки HKV/M WESO GG20; «QRUNDFOS»-VIUPE 60Ir; QRUNDFOS-UPE 25/32-60; «PEDROLLO»-HFm50A; «WILO»-RS25/60r;  - електромеханічні системи автоматичного керування опалювальною системою з котлами ГАЛАН ВУЛКАН-25 та АВР; Terneo Beert; Honeywel CМ900; ПМ4-65; РТЛ2057; LА1ДN2; РНПП-311М; РЄВ-201М; ES210; УХЛЗ; ВА2001-3/50; ВА57ф35; КН-1; АПС 650;  - мембранні компенсаційні баки REFIEX DTU 65 11;  - водонагрівачі «DRAZICE»ОКС 500 NTR/1 MPa -S 500/Т(1,9)1МРа; РНПП311 multi 9CT; multi C60a; «VIESSMAN» Rudocell-V; «Atlantic»-VM80N4;  - технічні манометри МП-100; ОБМ1-100; ДМ-1; ДМ1001 У2; ДМ05100 | Послуги повинні надаватися відповідно до технічних умов, зазначених в технічній документації до Обладнання, Керівництва по експлуатації та застосування електродних котлів в опалювальних системах, Закону України від 05.06.2014 № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» (зі змінами) та інших нормативних документів. |
| Якісні характеристики  Якість наданих послуг повинна відповідати діючим нормативним актам, технічним умовам, зазначених в технічній документації до Обладнання, Керівництва по експлуатації та застосування електродних котлів в опалювальних системах і законодавчим актам України | відповідно до технічних умов, зазначених в технічній документації до Обладнання, Керівництва по експлуатації та застосування електродних котлів в опалювальних системах, Закону України від 05.06.2014 № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» (зі змінами) та інших нормативних документів. |
| Очікувана вартість закупівлі  Складає 30 987,20 грн. з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2020 №275 |