ДК  021-2015 – 31510000-4 «Електричні лампи розжарення»

(Лампи в асортименті)

UA-2021-05-24-008403-b

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Лампа ПЖ 110-500 Е27; Номінальна потужнісь (не більше) 500 Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя Е27. Номінальний світловий потік (не менше) 10500 lm. Середній термін служби (не менше) 170 годин. Лампа ПЖ 50-500-1 Р40s; Номінальна потужність (не більше) 500 Вт; Номінальна напруга 50В; тип цоколя P40s; Номінальний світловий потік (не менше) 11100 lm; Середній термін служби (не менше) 560 годин годин. Лампа КГ-5000 K27s96; Номінальна потужнісь (не більше) 5000 Вт; Номінальна напруга 230В; тип цоколя K27s96. Номінальний світловий потік (не менше) 110 000 lm. Середній термін служби (не менше) 3000 годин. Лампа КМ 60-50 T6.8; Номінальна сила струму 50Ма; Номінальна напруга 60В; тип цоколя Т6.8. Номінальний світловий потік (не менше) 10,7 lm. Середній термін служби (не менше) 2200 годин. Лампа КГМ 110-600 Р40s/41; Номінальна потужність (не більше) 600 Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя P40s/41; Номінальний світловий потік (не менше) 13200 lm. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Лампи в асортименті необхідні для зовнішнього освітлення приміщень та споруд, прилеглих територій, станцій та платформ, а також тягового та моторгвагонного складу філії. |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Лампи в асортименті необхідні для зовнішнього освітлення приміщень та споруд, прилеглих територій, станцій та платформ, а також тягового та моторгвагонного складу філії. |
| Очікувана вартість 437 568,00 грн. з ПДВ (чотириста тридцять сім тисяч п’ятсот шістдесят вісім грн. 00 коп.); 364 640,00 грн. без ПДВ (триста шістдесят чотири тисячі шістсот сорок грн. 00 коп.). | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |