ДК 021:2015 - 021-2015 – 31340000-1 «Приладдя до ізольованих кабелів»  (муфти кабельні в асортименті)

UA-2021-05-27-001521-c

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Муфти кабельні кінцеві (діаметр кабелю 35-50 мм та 150-240 мм) та з'єднувальні термоусаджувальні (діаметр кабелю 70-120 мм, 35-50 мм та 150-240 мм) для силових 3-жильних кабелів на номінальну напругу до 10 кВ. Повинні бути призначені для експлуатації при температурі навколишнього середовища від -50 до +50 С. Муфти кабельні кінцеві повинні комплектуватися наконечниками під опресування. Муфти з'єднувальні термоусаджувальні повинні комплектуватися з’єднувачами гільзовими під опресування. Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Муфти кабельні в асортименті повинні забезпечити надійну роботу кабельних електромереж. |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Муфти кабельні в асортименті повинні забезпечити утримання в справному стані кабельних електромереж. |
| Очікувана вартість 532 920,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, за цінами останньої закупівлі по УЗ та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |