Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Послуги з технічного обслуговування  ліфтів

код ДК 021-2015 «50750000-7 – Послуги з технічного обслуговування ліфтів»

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - ЦБД UA-2021-05-28-003073-b, на електронному торговому майданчику  Smarttender.biz №12218202

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Ліфт пасажирській ЛПТ-400/1,0 – 2 од.: інв. № №2400410000802, 2400410000803, дата введення в експлуатацію 2010 рік, вантажність – 400 кг; кількість пасажирів – 5 чол; швидкість руху - 1,0 м/с; тип лебідки - редукторна з канатоведучим шківом; гальма – колодочні; кабіна - 950х1050х2100; привід дверей - електричний; конструкція шахти - глуха 27,6 м. Ліфт маловантажний тип LSC-001-06 – 1 од., інв. №2400410000804, дата введення в експлуатацію 2007 рік, вантажність – 100 кг; швидкість руху - 0,16 м/с; тип лебідки- 4МЧ80С; гальма – колодочні; кабіна - 950х1050х1100; привід дверей – механічний; конструкція шахти - глуха 6,3 м. | Для забезпечення безперебійної та безпечної роботи з технiчного обслуговування ліфтів та зручності працівників, які знаходяться в будівлі управління регіональної філії «Придніпровська залізниця» |
| Якісні характеристики 1. Проводити огляди технічного стану ліфтового устаткування, змащення і регулювання вузлів для підтримання ліфтів у справному технічному стані, забезпечення їх безпечної роботи та запобігання заходів щодо відмов у роботі устаткування: 2. Забезпечувати надійну та безпечну роботу ліфтів протягом усього терміну надання послуг. 3. Проводити обстеження обладнання для виконання попереджувальних послуг. 4. Своєчасно виконувати комплекс попереджувальних послуг. 5. Інформувати Замовника та приймати участь у складанні актів у випадках залиття, пожеж, підпалів, пограбувань ліфтового обладнання та машинних приміщень, порушення електропостачання. 6. Надання послуг здійснювати атестованим персоналом. 7. Інформувати Замовника про порушення діючих ПББЕЛ з метою вживання заходів щодо усунення цих порушень. 8. Брати участь при проведенні планових перевірок ліфтів органами Держпраці України. 9. Сприяти Замовнику в оформленні актів технічного стану ліфтів для їх заміни або модернізації. 10. Вносити в паспорти ліфтів записи, які відносяться до обов'язків Виконавця. 11. Надавати допомогу Замовнику в роз’яснені вимог нормативно-правових актів, які стосуються ліфтів. 12. У разі виявлення недоліків при прийманні послуг та в гарантійний період протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання письмової заявки Замовника надати додаткові послуги по їх усуненню, за власний рахунок, без додаткового фінансування. | Якість наданих послуг повинна відповідати діючим нормативним актам, паспорту та посібнику по експлуатації, законодавчим актам України, а саме: Положення про систему технiчного обслуговування та ремонту лiфтiв в Українi, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.04.2000 № 73; Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (далі - ПББЕЛ), затверджених Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 №190; Правил будови електроустановок; Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150; Закону України «Про охорону праці», правилами користування обладнанням заводів-виробників та діючими нормативними актами |
| Очікувана вартість Очікувана вартість предмета закупівель – 60 480,00 грн. з ПДВ (50 400,00 грн. без ПДВ) | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу МЕ від 26.02.2020 №275 |