Код ДК 021-2015  – 42130000-9 «Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої»                                                                   (Запірна арматура в асортименті)

ЛОТ 1	UA-2021-05-28-001907-c

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Засувка 30ч6бр ДУ50 | Чавунна лита з паралельним дводисковим затвором та висувним шпинделем діаметр умовного проходу 50мм | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Засувка 30ч6бр ДУ80 | Чавунна лита з паралельним дводисковим затвором та висувним шпинделем діаметр умовного проходу 80мм | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Засувка 30ч6бр ДУ100 | Чавунна лита з паралельним дводисковим затвором та висувним шпинделем діаметр умовного проходу 100мм | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Засувка 30ч6бр ДУ150 | Чавунна лита з паралельним дводисковим затвором та висувним шпинделем діаметр умовного проходу 150мм | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Засувка 30ч6бр ДУ250 | Чавунна лита з паралельним дводисковим затвором та висувним шпинделем діаметр умовного проходу 250мм | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником |  |  |
| Якісні характеристики . Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). |  | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Очікувана вартість 255 047,04 грн. з ПДВ (двісті п’ятдесят п’ять тисяч сорок сім грн. 04 коп.), 212 539,20 грн. без ПДВ (двісті дванадцять тисяч п’ятсот тридцять дев’ять грн. 20 коп.); |  | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |

ЛОТ 2

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Клапан (вентиль) 15кч18п (15кч33п) ДУ-15 | запірний прохідний муфтовий з ковкого чавуну діаметр умовного проходу 15мм з ущільнювальним кільцем з гуми для води і пару; Номінальний тиск PN: 1,6 МПа | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Клапан (вентиль) 15кч18п (15кч33п) ДУ-20 | запірний прохідний муфтовий з ковкого чавуну діаметр умовного проходу 20мм з ущільнювальним кільцем з гуми для води і пару; Номінальний тиск PN: 1,6 МПа | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Клапан (вентиль) 15кч18п (15кч33п) ДУ-25 | запірний прохідний муфтовий з ковкого чавуну діаметр умовного проходу 25мм з ущільнювальним кільцем з гуми для води і пару; Номінальний тиск PN: 1,6 МПа | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Клапан (вентиль) 15кч18п (15кч33п) ДУ-32 | запірний прохідний муфтовий з ковкого чавуну діаметр умовного проходу 32мм з ущільнювальним кільцем з гуми для води і пару; Номінальний тиск PN: 1,6 МПа | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Клапан (вентиль) 15кч18п (15кч33п) ДУ-40 | запірний прохідний муфтовий з ковкого чавуну діаметр умовного проходу 40мм з ущільнювальним кільцем з гуми для води і пару; Номінальний тиск PN: 1,6 МПа | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Клапан (вентиль) 15кч18п (15кч33п) ДУ-50 | запірний прохідний муфтовий з ковкого чавуну діаметр умовного проходу 50мм з ущільнювальним кільцем з гуми для води і пару; Номінальний тиск PN: 1,6 МПа | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Клапан (вентиль) 15кч19п (15кч34п) ДУ-25 | запірний прохідний фланцевий з ковкого чавуну діаметр умовного проходу 25мм з ущільнювальним кільцем з гуми для води і пару; Номінальний тиск PN: 1,6 МПа | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Клапан (вентиль) 15кч19п (15кч34п) ДУ-32 | запірний прохідний фланцевий з ковкого чавуну діаметр умовного проходу 32мм з ущільнювальним кільцем з гуми для води і пару; Номінальний тиск PN: 1,6 МПа | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Клапан (вентиль) 15кч19п (15кч34п) ДУ-40 | запірний прохідний фланцевий з ковкого чавуну діаметр умовного проходу 32мм з ущільнювальним кільцем з гуми для води і пару; Номінальний тиск PN: 1,6 МПа | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Клапан (вентиль) 15кч19п (15кч34п) ДУ-50 | запірний прохідний фланцевий з ковкого чавуну діаметр умовного проходу 50мм з ущільнювальним кільцем з гуми для води і пару; Номінальний тиск PN: 1,6 МПа | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником |  |  |
| Якісні характеристики . Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). |  | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень до вимог нормативно-правових актів з охорони праці виконання робіт по заміні сантехніки, труб водопроводу, відновлення водопостачання, підготовка до осінньо-зимового періоду |
| Очікувана вартість 187 136,88 грн. з ПДВ (сто вісімдесят сім тисяч сто тридцять шість грн. 88 коп.), 155 947,40 грн. без ПДВ (сто п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот сорок сім грн. 40 коп.). |  | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |