Код ДК 021-2015  – 31220000-4 «Елементи електричних схем»

(Вироби електроустановочні в асортименті)

UA-2021-06-01-002547-c

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Тумблер ТВ1-2М | Номінальне напруження, В 250 Номінальна напруга, В 250 Комутаційний струм, А 5 Опір ізоляції, не менше, МОм 1000 Механічна зносостійкість, не менше вкл. 50000 Зусилля перемикання, Н від 4 до 10 Діаметр монтажного отвору, мм 14,1 | Для забезпечення господарчих потреб структурних підрозділів залізниці. Призначені для ручної комутації низьковольтних електричних ланцюгів малої потужності, які не потребують частого перемикання. |
| Тумблер ТВ1-4М | Номінальне напруження, В 250 Номінальна напруга, В 250 Комутаційний струм, А 5 Опір ізоляції, не менше, МОм 1000 Механічна зносостійкість, не менше вкл. 50000 Зусилля перемикання, Н від 4 до 10 Діаметр монтажного отвору, мм 14,1 | Для забезпечення господарчих потреб структурних підрозділів залізниці. Призначені для ручної комутації низьковольтних електричних ланцюгів малої потужності, які не потребують частого перемикання. |
| Патрон байонетний фланцевий B22dMФ | Габаритні розміри: B22dMФ-УХЛ-2 - 50 * 32 * Ø24; Приєднувальні розміри: B22dMФ -УХЛ-2 - два Ø4,5 на відстані 40 мм; Номінальна напруга змінного струму, В: 250; Номінальний змінний струм, А: 4; | Для забезпечення господарчих потреб структурних підрозділів залізниці. Патрон призначений для надійного з’єднання лампи розжарювання з джерелом живлення в світильниках різних модифікацій на електровозах, електропотягах, тепловозах, пасажирських, купірованих і спеціалізованих вагонах різного призначення,світлофорах на залізницях. |
| Патрон байонетний ніпельний B22dMH | Габаритні розміри: B22dMH-УXЛ-2 - 45 * Ø32 * Ø24; Приєднувальні розміри: B22dMH-УХЛ-2 - М1Б * 1. Номінальна напруга змінного струму, В: 250; Номінальний змінний струм, А: 4; | Для забезпечення господарчих потреб структурних підрозділів залізниці. Патрон призначений для надійного з’єднання лампи розжарювання з джерелом живлення в світильниках різних модифікацій на електровозах, електропотягах, тепловозах, пасажирських, купірованих і спеціалізованих вагонах різного призначення,світлофорах на залізницях. |
| Патрон Е27 підвісний | Cтрум споживання лампочкою до 4А (880Вт) та на напругу мережі до 250 В змінного струму. Карболітовий. | Для забезпечення господарчих потреб структурних підрозділів залізниці. Патрон електричний - електроустановчий пристрій для кріплення лампи розжарювання і підключення її до електромережі. Застосовуються для установки електроламп розжарювання напругою до 250В в електричних мережах змінного струму частотою 50 Гц в закритих приміщеннях. |
| Патрон Е27 (фланець-прямий) | Cтрум споживання лампочкою до 4А (880Вт) та на напругу мережі до 250 В змінного струму. Настінний прямий | Для забезпечення господарчих потреб структурних підрозділів залізниці. Патрон електричний - електроустановчий пристрій для кріплення лампи розжарювання і підключення її до електромережі. Застосовуються для установки електроламп розжарювання напругою до 250В в електричних мережах змінного струму частотою 50 Гц в закритих приміщеннях. |
| Патрон Е14 підвісний | струм споживання лампочкою до 2А (440Вт) та на напругу мережі до 250 В змінного струму. Карболітовий. | Для забезпечення господарчих потреб структурних підрозділів залізниці. Патрон електричний - електроустановчий пристрій для кріплення лампи розжарювання і підключення її до електромережі. Застосовуються для установки електроламп розжарювання напругою до 250В в електричних мережах змінного струму частотою 50 Гц в закритих приміщеннях. |
| Євровилка | Номінальна напруга, В 250 Номінальний струм, А 16А. С заземленням. | Для забезпечення господарчих потреб структурних підрозділів залізниці. Призначені для приєднання до електричної мережі. |
| Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником |  |  |
| Якісні характеристики . Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). |  |  |
| Очікувана вартість 111 464,58 грн. з ПДВ (сто одинадцять тисяч чотириста шістдесят чотири грн. 58 коп.); 92 887,15 грн. без ПДВ (дев’яносто дві тисячі вісімсот вісімдесят сім грн. 15 коп.). |  | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |