Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з технічного обслуговування систем кондиціонування та побутових кондиціонерів:

технічне обслуговування кондиціонерів 1,6 кВт - 10 од. Код ДК 021:2015 - 50730000-1, технічне обслуговування кондиціонерів 2,1 кВт - 93 од. Код ДК 021:2015 - 50730000-1, технічне обслуговування кондиціонерів 2,6 кВт - 171 од. Код ДК 021:2015 - 50730000-1, технічне обслуговування кондиціонерів 3,5 кВт - 59 од.  Код ДК 021:2015 - 50730000-1, технічне обслуговування кондиціонерів 5,3 кВт - 9 од. Код ДК 021:2015 - 50730000-1, технічне обслуговування кондиціонерів 7 кВт - 25 од. Код ДК 021:2015 - 50730000-1

Код ДК 021:2015 -50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель  ЦБД UA -2021-06-02-007823-b, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz 12284996

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики - діагностика технічного стану обладнання, у разі виявлення істотних ушкоджень – складання дефектного акту; - перевірка та чистка теплообмінників зовнішнього та внутрішнього блоків; - перевірка і чистка фільтрів випаровувача та конденсатора; - перевірка та промивка дренажної системи обладнання; - чистка корпусу внутрішнього блоку; - чистка крильчатки внутрішнього блоку; - дезінфекція елементів воздухороздачі; - вимір та калібрування температури вихідного потоку; - вимір та калібрування робочого тиску в системі; - діагностування та усунення витоку фреону; - перевірка та відновлення термоізоляції фреонопроводу (в доступних місцях); - перевірка та відновлення електричних з’єднань; - дозаправка фреоном. Якісні характеристики Гарантійний термін - протягом подальшої експлуатації кондиціонерів до наступного проведення технічного обслуговування з моменту підписання Акту прийому-здачі наданих послуг. при виконанні послуги. Виконавець використовує власні нові витратні матеріали та запасні частини, за якість матеріалів та запасних частин відповідальність несе Виконавець. | Для збільшення терміну експлуатації побутових кондиціонерів, зменшення витрат на їх ремонт та витрат на електроенергію, а також з метою підтримання температурних режимів в приміщеннях структурних підрозділів локомотивного господарства, у т. ч. в будинках відпочинку локомотивних бригад, необхідно своєчасно виконувати технічне обслуговування побутових кондиціонерів. В 2021 році побутовим кондиціонерам, які знаходяться на балансі структурних підрозділів служби локомотивного господарства, необхідно провести своєчасне щорічне технічне обслуговування. У разі не проведення технічного обслуговування можуть виникати відмови в роботі обладнання. Зовнішній блок обладнання, який встановлюється під відкритим небом, схильний до значних перепадів температур, впливу атмосферних опадів, великі потоки повітря, які проходять через теплообмінники, призводять до їх забруднення, у результаті чого ефективність роботи кондиціонерів знижується. У зв’язку з відсутністю кваліфікованих працівників в структурних підрозділах регіональної філії відповідного обладнання та відсутністю матеріалів для проведення технічного обслуговування кондиціонерів є потреба звернутися до сторонніх організацій, які мають досвід виконання технічного обслуговування кондиціонерів. |
| Очікувана вартість 165 456,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2020 № 275. |