## Код ДК 021-2015 – 34630000-2 «Елементи електричних схем» (реєстратор напруги фідерів РНФ 23У або еквівалент)

UA-2021-06-15-004012-b

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Болометр Призначені для експлуатації в якості вбудованих елементів усередині комплектних виробів для реєстрації та вимірювання параметрів теплового випромінювання в широкому спектральному діапазоні. - пікове значення амплітуди вихідного сигналу з світлозахисними пристроєм не менш 30 мВ.; - розмах напруги шумів, , не більше 5 мВ; - приведений сигнал не менше 15 мВ; - верхня частота зрізу не менше 140 Гц; - нижня частота зрізу не більше 0,5 Гц. - кут поля зору не більше 2,5 град. - довжина хвилі зрізу спектрального коефіцієнта пропускання світлозахисного пристрою не менше 6,2 мкм. - зниження пікового значення амплітуди вихідного сигналу при установці перед ним світлозахисного пристрою не більше 50%; - пропущення світлозахисного пристрою для довжин хвиль нижче довжини хвилі зрізу не більше 0,1 %. - температурний діапазон від мінус 10°С до плюс 55°С. | Реле напруги призначене для захисту електричних установок при несиметричних коротких замиканнях. |
| Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником продукції |  |
| Якісні характеристики . Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту); - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). |  |
| Очікувана вартість 851 040,00 грн. з ПДВ (вісімсот п’ятдесят одна тисяча сорок)грн.; 709 200,00 грн. без ПДВ (сімсот дев’ять тисяч двісті)грн. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |