Інформація щодо процедури закупівлі 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Електроручний вентилятор ЕРВ-49. Код ДК 021: 2015 - 42520000-7 – «Вентиляційне обладнання»
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-06-22-000931-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №12568665
	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики

Електроручний вентилятор ЕРВ-49 або аналог
Призначений для подачі повітря в бомбосховища і інші споруди цивільного захисту.

Повний тиск:

при  I режимі
686 - 588 Па (70 - 60 кгс/м²)

При  II і III режимах
833,8 Па (85 кгс/ м²)

Швидкість рукоятки
45об/хв

Електродвигун:

Тип - АОЛ-12-2

Потужність - 0,27 кВт

число обертів - 2800 об/хв

напруга - 200/380V

привід
 - ручний і електричний
	Cтруктурний підрозділ «Вагонне депо Кам’янське» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» має на балансі захисну споруду, яка має відповідати належному технічному стану і готовності до укриття населення згідно наказу № 653 від 09.10.2016 року «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час», виданого Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи та на виконання вимог Кодексу цивільного захисту України.

Згідно паспорту захистна споруда має бути обладнана електроручними вентиляторами, призначенні для подачі повітря в бомбосховища і інші споруди ЦЗ, які в наш час повинні бути в належному стані.  

Так, у  зв’язку з вищезазначеною необхідністю та на виконання вимог Кодексу цивільного захисту України структурному підрозділу «Вагонне депо Кам’янське» необхідно придбати електроручний вентилятор ЕРВ-49 у кількості 1 одиниця та укласти договір на закупівлю даного товару.

	Якісні характеристики
Комплектність, упаковка і маркування Товару повинні відповідати діючим державним стандартам та нормативно-технічної документації на даний Товар, а також спеціальним технічним вимогам
	

	Очікувана вартість

18 000,00 грн з ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку  вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016р. №107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. №275


