Інформація щодо процедури закупівлі
На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Послуги з ремонту котла ДЕ 6,5/14 "Г": послуги з ремонту котла    ДЕ 6,5/14"Г" - 1од. код ДК 021-2015-50531100-7. Код ДК 021-2015: «50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування  техніки»

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA – 2021-07-01-007845-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 12695669 

	Вимоги Тендерної документації


	Обгрунтування

	Технічні характеристики

1) Демонтаж, монтаж цегляної кладки передньої стінки котла

9,6 м ³

2) Демонтаж, монтаж цегляної кладки задньої стінки котла 
9,6 м ³

3) Демонтаж, монтаж цегляної кладки бічних стінок котла
17,6 м ³

4) Демонтаж, монтаж цегляної кладки внутрішньої поверхні топки котла 
10 м ³

5) Ремонт зовнішньої обмуровки котла 
39,0 м ³

6) Відновлення амброзури пальника 

1 шт

7) Відновлення ізоляції проміжків

20 м²

8) Відновлення обмуровки верхнього барабану 
3 м ³

9) Відновлення верхньої частини топки котла.
9,3 м ³
	Якість наданих послуг з  ремонту котла ДЕ 6,5/14 «Г» повинна відповідати вимогам «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за № 433/31885, паспортних даних котла, Інструкція з монтажу та експлуатації парових котлів тип Е (ДКВР), передбачених заводом-виробником, сертифікати відповідності на матеріали.



	Якісні характеристики
Послуги з  ремонту котла ДЕ 6,5/14 «Г»  надаються Виконавцем з власних нових матеріалів, які не були у використанні та відповідають сертифікатам відповідності, діючим на території України,  які повинні бути чинними на період гарантійного терміну. 

Виконавець забезпечує відповідність якості матеріалів, що ним використовуються при виконанні  ремонту котла ДЕ 6,5/14 «Г», вимогам державних стандартів, а також надає зразки сертифікатів, інших документів, що засвідчують їх характеристики та якість. Відповідальність за якість наданих матеріалів несе Виконавець. 

4. Якість наданих послуг з ремонту котла ДЕ 6,5/14 «Г» підтверджується випробуванням котла під робочим тиском з дотриманням технічних характеристик передбачених заводом-виробником у присутності представників Сторін, після чого Виконавець робить відповідний запис в паспорт котла ДЕ 6,5/14 «Г». Підписаний уповноваженим представником Виконавця Акт приймання-передачі   наданих послуг з  ремонту котла ДЕ 6,5/14 «Г» надається уповноваженому представнику Замовника одночасно із документами, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікати, інші документи, що засвідчують їх характеристики та якість).


	Якість наданих послуг з  ремонту котла ДЕ 6,5/14 «Г» повинна відповідати вимогам «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за № 433/31885, паспортних даних котла, Інструкція з монтажу та експлуатації парових котлів тип Е (ДКВР), передбачених заводом-виробником, сертифікати відповідності на матеріали.



	Очікувана вартість 598 000,00 грн з ПДВ 
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від  26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 № 275.



