**ДК 021:2015 - 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування**

 **та захисту електричних кіл» (Автомати світлочутливі (реле сутінкові))**

 **Номер у Prozorro UA-2021-07-08-009096-c**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обгрунтування** |
| Технічні характеристики Автомат світлочутливий (реле сутінкове):Герметичне, з вмонтованим світлочутливим датчиком; -напруга живлення - 220 В, 50 Гц;-максимальный струм навантаження - 16 А;-регульований поріг спрацювання 2 – 1000 лк;-гістерезис близько 15 лк;-затримка спрацювання ввімкнення – 1-15 с;-затримка спрацювання вимкнення - 10-30 с;-споживана потужність не більше - 0,56 Вт;-діапазон робочих температур від -25°С до +50°С;-ступінь захисту пристрою - IP65 Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів», затвердженими наказом Мінпалива та енергетики від 25.07.2006 за № 258 |
| Якісні характеристикиДокументи, які підтверджують відповідність продукції:- сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;- або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Автомати світлочутливі (реле сутінкові) повинні забезпечити автоматичне ввімкнення освітлення на станціях тощо в сутінках і вимкнення такого освітлення на світанку |
| Очікувана вартість**51 330,00 грн.**  грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |