ДК 021-2015 - 09130000-9 «Нафта і дистиляти»

(нафтовий газ скраплений (талони або скретч-карти (Україна)))

Номер у Prozorro    UA-2021-07-08-002408-b

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики нафтовий газ скраплений Октановое число по моторному методу (MON) - не менше 89.0 Наявність сірководню –відсутність Загальний вміст дренів (разом з 1,3-бутадієном), % – не більше 0,5 Вміст загальної сірки (після одоризації), мг/кг – не більше 50 Корозія мідної пластини (1 год за температури 40 °С) – Клас 1 Залишок після випарювання, мг/кг - не більше 60 Тиск пари, манометричний, за температури 40 °С, кПа - не більше 1550 Вміст води - витримує випробування EN 15469 | Для використання в якості палива для автотранспортної техніки |
| Якісні характеристики Для використання в якості палива для автотранспортної техніки талони або скретч-карти, повинні бути номіналом 10(15), 20 літрів, мати термін дії не менше одного року . | ДСТУ EN 589:2017 або нормативна документація виробника |
| Очікувана вартість 1 272 000,00 грн. | Закупівля передбачена планом закупівлі МТЗ за власні кошти залізниці на 2021 рік, напрямок фінансування – ТМЦ |

Керівник служби організації та проведення закупівель РФ «Придніпровська залізниця»