Інформація щодо процедури закупівлі №226
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з технічного огляду обладнання:

позачерговий повний технічний огляд котла парового 

ДКВР-10/13 – 2 од. Код ДК 021:2015-71630000-3;

позачерговий повний технічний огляд котла парового 

Е-1,0-0,9 – 1 од. Код ДК 021:2015-71630000-3.

Код ДК 021:2015-71630000-3 "Послуги з технічного огляду та випробовувань"
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-07-12-001939-b, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №12836674
	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні характеристики

Послуги з технічного огляду обладнання: 

позачерговий повний технічний огляд котла парового ДКВР-10/13 – 2 од. Код ДК 021:2015-71630000-3;

позачерговий повний технічний огляд котла парового Е-1,0-0,9 – 1 од. Код ДК 021:2015-71630000-3.

Код ДК 021-2015 - 71630000-3 "Послуги з технічного огляду та випробовувань"
	Згідно вимог п. 24 розд. 1 глави VIII Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18
Згідно вимог п. 5 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – Порядку), затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687

	Якісні характеристики

Виконавець гарантує якість та надійність наданих послуг протягом подальшої експлуатації котлів до наступного проведення позачергового повного технічного огляду котлів, про що в паспорті котла робиться запис та складається регламент з наступним терміном технічного огляду, з моменту підписання акту здавання-приймання наданих послуг.
Послуги з проведення позачергового повного технічного огляду котлів повинні відповідати вимогам: НПАОП 0.00-1-81-18.  «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює  під тиском», Постанові  від 26 травня 2004 р. №687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року №76», а саме:

1. Вивчення експлуатаційних (паспорт, настанова з експлуатації тощо), конструкторських (проєктних) і ремонтних документів;

2. Аналіз умов та режимів експлуатації;

3. Зовнішній огляд;

4. Внутрішній огляд;

5. Гідравлічні випробування;

6. Визначення умов експлуатації та строку наступного позачергового технічного огляду.
	Згідно вимог п. 24 розд. 1 глави VIII Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18
Згідно вимог п. 5 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – Порядку), затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687

	Очікувана вартість

9 138, 24грн з ПДВ.

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275.
Реєстраційна картка моніторингу №Т/0336-7 від 15.04.2021


