Інформація щодо процедури закупівлі №266

На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з технічного обслуговування котла газового: Послуги з технічного обслуговування котла КОЛВІ-1300 - 2 од.

Код ДК 021:2015-50531100-7.  Код Дк 021-2015- 50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-07-19-004712-b, та на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №12933331

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики № з/п; Назва, тип котла; Од. виміру; Кількість, од.; Перелік послуг; Періодичність, на 1 одиницю; Кількість послуг; Очікувана вартість, грн. 1; Котел типу КОЛВІ-1300; од.; 2. Технічне обслуговування автоматики; 4 раз (1 раз на місяць); 8. Технічне обслуговування приладів безпеки; 4 раз (1 раз на місяць); 8. Технічне обслуговування клапанів; 2 рази (1 раз на 3 місяці); 4. Технічне обслуговування пультів керування; 1 раз (1 раз на 6 місяців); 2. Технічне обслуговування вентиляційних установок; 1 раз (1 раз на 6 місяців); 2. | відповідності до п.3.9 та п. 4.38 р.V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, затверджених наказом від 15.05.2015 №285 та паспортів котлів. |
| Якісні характеристики Вимоги щодо якості – послуги повинні надаватися у відповідності до п.3.9 та п. 4.38 р.V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, затверджених наказом від 15.05.2015 №285 та паспортів котлів. | - НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», затверджені наказом Міністерства енергетики та та вугільної промисловості України 15.05.2015 №285; - Паспорти вказаного обладнання. |
| Очікувана вартість 16 884,00 грн. з ПДВ | Відповідно до проведеного маркетингу ринку |