Інформація щодо процедури закупівлі №271
На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Послуги з очищення каналізаційних мереж та колодязів 
 код ДК 021-2015 - 90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів.
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-07-20-000835-c, 
на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 12946128 
	Вимоги Тендерної документації


	Обґрунтування

	Технічні характеристики

Послуги з очищення каналізаційних мереж та колодязів код ДК 021:2015 -  90470000-2 «Послуги з чищення каналізаційних колекторів»:
 -Технічна лінія №1 протяжністю 500 м, діаметр металевої труби             300 мм, 25 шт колодязів глибиною більше 3 м, осад являє собою суміш з нафтопродуктами;
-Технічна лінія № 2 протяжністю            300 м, діаметр металевої труби           300 мм, 15 шт колодязів глибиною більше   3 м, осад являє собою кальциновану накип з котлів.

	Для забезпечення безперебійного приймання та відведення стічних вод з території Локомотивного депо Нижньодніпровськ-Вузол до місця їх очищення та подальшої передачі у міський колектор в експлуатацію введена внутрішня  каналізаційна мережа довжиною 9 км – 1947 року випуску. 

· На виконання вимог «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України» 05.07.95  № 30 зі змінами та доповненнями, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 302 від 27.11.2015 та згідно вимогам «Типової інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт»  НПАОП 0,00-5,11-85 та «Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць» НПАОП 41,0-1,01-79.
· Каналізаційні мережі, що використовуються на підприємстві, повинні безперебійно працювати і відповідати вимогам вищевказаних Правил.


	Якісні характеристики

Послуги з чищення каналізаційної мережі  включають:
-гідродинамічне прочищення каналізаційної мережі від твердих відкладень;

- очищення каналізаційних оглядових колодязів  з відкачуванням мулу. 

	Копію дозволу на право виконання робіт підвищеної небезпеки (роботи в каналізаційних колодязях , закритих просторах) Держгірпромнагляду або Держпраці, чинного на період дії договору;
- або декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці зареєстрованих в Держпраці.


	Очікувана вартість  105 745,00 грн      з ПДВ.

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від  26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 № 275. Реєстраційна картка моніторингу Т/0349-7 від 18.05.2021.


