Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Світильники (світильники світлодіодні внутрішнього освітлення):

Світильники - 7347 шт. код ДК 021:2015 - 31521000-4

Код ДК 021:2015 - 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний  електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-07-26-002468-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 13027461

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики - форма – лінійна; - напруга – в діапазоні 165-265 В; - тип струму – змінний; - матеріал виробу – метал – алюміній; - потужність – від 36 Вт; - спосіб монтажу – накладний; - колір – білий; - ступінь захисту (IP) – не менше 20; - тип лампи - вбудований світло діод; - колір світіння – денний; - світловий потік – не менше 2560 Лм; - колірна температура - не менше 4000 К; - строк служби - не менше 30000 год. - довжина - не менше 120 см; - товщина – не менше 2 см; - ширина - не менше 7 см. | Згідно нормативно-технічної документації виробника |
| Якісні характеристики Комплектність, упаковка і маркування Товару повинні відповідати діючим державним стандартам та нормативно-технічній документації на даний Товар. При постачанні Товару, постачальник зобов’язаний надати нормативно-технічну документацію, в якій зазначено: рік виготовлення, основні технічні характеристики, умови та гарантійні терміни експлуатації, вимоги до приймання, зберігання та експлуатації предмету закупівлі. | Згідно нормативно-технічної документації виробника |
| Очікувана вартість 1 199 912,04 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |