**Інформація щодо процедури закупівлі**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

*Світильники (світильники світлодіодні внутрішнього освітлення):*

*Світильники - 7347 шт. код ДК 021:2015 - 31521000-4*

*Код ДК 021:2015 - 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура*

**Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель** - № ЦБД UA-2021-07-26-002468-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 13027461

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обґрунтування** |
| Технічні характеристики*- форма – лінійна;**- напруга – в діапазоні 165-265 В;**- тип струму – змінний;**- матеріал виробу – метал – алюміній;**- потужність – від 36 Вт;**- спосіб монтажу – накладний;**- колір – білий;**- ступінь захисту (IP) – не менше 20;**- тип лампи - вбудований світло діод;**- колір світіння – денний;**- світловий потік – не менше 2560 Лм;**- колірна температура - не менше 4000 К;**- строк служби - не менше 30000 год.**- довжина - не менше 120 см;**- товщина – не менше 2 см;**- ширина - не менше 7 см.* | Згідно нормативно-технічної документації виробника  |
| Якісні характеристики*Комплектність, упаковка і маркування Товару повинні відповідати діючим державним стандартам та нормативно-технічній документації на даний Товар.**При постачанні Товару, постачальник зобов’язаний надати нормативно-технічну документацію, в якій зазначено: рік виготовлення, основні технічні характеристики, умови та гарантійні терміни експлуатації, вимоги до приймання, зберігання та експлуатації предмету закупівлі.* | Згідно нормативно-технічної документації виробника |
| Очікувана вартість1 199 912,04 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |