**Інформація щодо процедури закупівлі**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

*Світильники (світильники світлодіодні внутрішнього освітлення):*

*Світильники - 7347 шт. код ДК 021:2015 - 31521000-4*

*Код ДК 021:2015 - 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура*

**Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель** - № ЦБД UA-2021-07-26-002468-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 13027461

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обґрунтування** |
| Технічні характеристики  *- форма – лінійна;*  *- напруга – в діапазоні 165-265 В;*  *- тип струму – змінний;*  *- матеріал виробу – метал – алюміній;*  *- потужність – від 36 Вт;*  *- спосіб монтажу – накладний;*  *- колір – білий;*  *- ступінь захисту (IP) – не менше 20;*  *- тип лампи - вбудований світло діод;*  *- колір світіння – денний;*  *- світловий потік – не менше 2560 Лм;*  *- колірна температура - не менше 4000 К;*  *- строк служби - не менше 30000 год.*  *- довжина - не менше 120 см;*  *- товщина – не менше 2 см;*  *- ширина - не менше 7 см.* | Згідно нормативно-технічної документації виробника |
| Якісні характеристики  *Комплектність, упаковка і маркування Товару повинні відповідати діючим державним стандартам та нормативно-технічній документації на даний Товар.*  *При постачанні Товару, постачальник зобов’язаний надати нормативно-технічну документацію, в якій зазначено: рік виготовлення, основні технічні характеристики, умови та гарантійні терміни експлуатації, вимоги до приймання, зберігання та експлуатації предмету закупівлі.* | Згідно нормативно-технічної документації виробника |
| Очікувана вартість  1 199 912,04 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |