ДК 021:2015 - 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування

та захисту електричних кіл» (Вимикачі автоматичні)

UA-2021-07-26-003604-c

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Число полюсів – 2; номінальний струм - 16А; номінальна напруга – 220/380 В; характеристика відключення - не нижче С; комутаційна (електрична) зносостійкість (кількість циклів) - не менш 6000; номінальна відключаюча здатність – не нижче 4,5 кА Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів», затвердженими наказом Мінпалива та енергетики від 25.07.2006 за № 258 |
| Якісні характеристики 1. Документи, які підтверджують відповідність продукції: - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Вимикачі автоматичні повинні забезпечити надійну роботу пристроїв електропостачання та для захист електрообладнання. |
| Очікувана вартість 64 200,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |