**ДК 021:2015 - 31170000-8 «Трансформатори» (Підстанції трансформаторні комплектні)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | [UA-2021-07-28-001021-c](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-28-001021-c/) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обгрунтування** |
| Технічні характеристики  -Підстанція трансформаторна комплектна КТП-250/10/0,4 (Згідно опитувального листа)  -Підстанція трансформаторна комплектна КТПГС-250/10/0,4 У1 (Згідно опитувального листа)  -Підстанція трансформаторна комплектна КТПГС-400/10/0,4 (Згідно опитувального листа)  -Підстанція трансформаторна комплектна КТП-250/6/0,4 У1 (Згідно опитувального листа)  -Підстанція трансформаторна комплектна КТПГС-400/6/0,4 (Згідно опитувального листа)  Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів», затвердженими наказом Мінпалива та енергетики від 25.07.2006 за № 258 |
| Якісні характеристики  1. Документи, які підтверджують відповідність продукції:  - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;  - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів;  - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Підстанції трансформаторні комплектні необхідні для виконання регламентних робіт по модернізації пристроїв електропостачання |
| Очікувана вартість  **2 078 104,62**  грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |