ДК 021-2015 – 31510000-4 «Електричні лампи розжарення»

(Лампи металогалогенові)

[**UA-2021-07-28-001253-c**](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-28-001253-c/)

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обгрунтування** |
| *Технічні характеристики*   |  |  | | --- | --- | | Лампа SPL-2000/L/H/654 Spec | Номінальна потужнісь 2000 Вт; номінальна напруга 380В; тип цоколя Spec. Середній термін служби (не менше) 6 000 год. Номінальний світловий потік  (не менше) 200 000 lm. | | Лампа SPL-2000/T/H/640 E40 | Номінальна потужнісь 2000 Вт; номінальна напруга 380В; тип цоколя E40. Середній термін служби (не менше) 2 000 год. Номінальний світловий потік  (не менше) 170 000 lm. |   Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Лампи металогалогенові необхідні для зовнішнього освітлення станцій та платформ та прилеглих територій структурних підрозділів філії |
| *Якісні характеристики*  Документи, які підтверджують відповідність продукції:  - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту);  - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів;  - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Лампи металогалогенові необхідні для зовнішнього освітлення станцій та платформ та прилеглих територій структурних підрозділів філії |
| *Очікувана вартість*  571 293,00 грн з ПДВ (п’ятсот сімдесят одна тисяча двісті дев’яносто три грн. 00 коп.); 476 077,50 грн без ПДВ (чотириста сімдесят шість тисяч сімдесят сім грн. 50 коп.). | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |