Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (зі змінами)

Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування

Код ДК 021:2015 - 50530000 - 9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA – 2021-07-30-001440-с, на електронному торговому

майданчику Smarttender.biz №13097890

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Газове обладнання: - шафовий газорегуляторний пункту (ШРП) – 1 шт; - відключаючий пристрій на надземному газопроводі – кран – 3 шт Ø 50 мм; - відключаючий пристрій на надземному газопроводі – кран – 8 шт Ø 32 мм; - відключаючий пристрій на надземному газопроводі – кран – 2 шт Ø 20 мм; - сигналізатор газу побутового СГБ-1-5Б - 5 шт (номінальне значення сигнальної концентрації Метан – 1,0 %(20% НКПР)); - газовий котел THERM DUO 50 FT – 2 шт (27,5 до 50 кВт, з закритою камерою згоряння); - газовий котел THERM TRIO 90 (T) – 6 шт 50 кВт; - лічильник газу ультразвуковий Зонд 1 G 40 – 1 шт (заводський номер № 0048. Рік випуску 2011 р., клас точності – 001); - газовий коректор ТАНДЕМ – ТР – 1 шт (заводський номер № 3213. Рік випуску 2012 р. Pmax – 0,6 Мпа). # Газопроводи та споруди на них: - газопровід надземний середнього тиску Ø 57мм, L – 34,0 м.п.; - газопровід низького тиску вуличного Ø 127мм, L – 213,3 м.п.; - газопровід низького тиску внутрішнього Ø 57мм довжиною 16,0 м.п; - газопровід низького тиску внутрішнього Ø 25мм довжиною 5,7 м.п. | Відповідно до п.3 «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, затверджених наказом від 15.05.2015 №285 |
| Якісні характеристики Послуги надаються з використанням нових матеріалів та обладнання , якість матеріалів, що використовуються, повинна відповідати технічним умовам, які видаються заводом – виробником матеріалів, згідно паспортів. | Відповідно до п.3.9 та п. 4.38 р.V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, затверджених наказом від 15.05.2015 №285 та паспортів котлів. |
| Очікувана вартість 65 646,00 грн з ПДВ, (54 705,00 грн без ПДВ) | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275 |