Інформація щодо процедури закупівлі 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування код ДК 021:2015:50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-08-02-000373-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13103893
	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики
     Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування. 
Найменування обладнання:

-Технічне обстеження підземної частини газопроводу-вводу, до 100 п. м ( 1 шт.по 100м.п);
- Перевірка на загазованість газових колодязів підземних комунікацій, 1 колодязь (1шт.);
- Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки (2шт.);

- Технічний огляд шляхом обходу ГРУ(газорегуляторна установка), 1 лінія редукування (1шт.);

- Технічне обслуговування обходу ---ГРУ(газорегуляторна установка), 1 лінія редукування (1шт.);

-Технічне обстеження обладнання ГРУ(газорегуляторна установка (1шт.);
-Технічне обстеження надземної частини газопроводу-вводу, до 100м (2 шт.по 100м.п);

-Технічне обстеження вимикаючих пристроїв на вводах газопроводів, 1 електроізолюючий фланець

(1шт.);

-Технічне обслуговування вимикаючих пристроїв на надземному газопроводі, 1 засувка Ø до 100мм

(1шт.);

-Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність (3шт.);

- Обслуговування внутрішньобудинкового газопроводу комунально-побутового об’єкту методом огляду та обмилювання, до 20 м.пог. (1шт.);

-Технічне обстеження котельні, газифікованої з одним котлом і автоматикою (1шт.);

-Технічне обслуговування котельні, газифікованої з одним котлом і автоматикою (1шт.);

- Технічне обслуговування елементів газопостачання (витрати газу понад 16м³/год) (1шт.);

- Комплексне приладове обстеження підземного газопроводу до 100 м.п. (1 шт.по 100м.п);

- Вимірювання різниці потенціалів «г/д-земля» на стояках дворових вводів цифровим приладом при вимірюванні на протязі 10 хв. (місто) (1шт.);

- Перевірка стану електроізолюючого фланця (1шт.);

- Перевірка параметрів спрацювання ЗЗК,ЗСК,ГРП
(1шт.);

-Перевірка та прочищення димових та вентиляційних каналів котла ДКВр 4/13(4шт.);

- Зняття приборів обліку газу та КІП для повіряння (7шт.);

- Встановлення приборів обліку газу та КІП після повіряння (7шт.);

- Повіряння вузла обліку газу РГ-К-400 (1шт.);
- Відкриття засувки зі зняттям заглушки на газопроводі ГРП на початку опалювального періоду(1шт.).

	Під час виробничої діяльності на об’єкті структурного підрозділу «Вагонне депо Мудрьона» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» експлуатуються системи газопостачання.

Відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 та Порядку технічного огляду, обстеження та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства економіки та вугільної промисловості України від 24.10.2011 № 640, власник (балансоутримувач) повинен забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України, а також відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами.

У зв'язку з цим, є потреба у здійсненні технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів, газового устаткування структурного підрозділу «Вагонне депо Мудрьона» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».
Фінансування передбачені на 2021 рік по службі вагонного господарства регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» проектом прогнозного права витрат на послуги, які надаються сторонніми організаціями (без ремонтів) по статті «Інші». 


	Якісні характеристики

Послуги повинні відповідати вимогам Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 та Порядку  технічного огляду, обстеження та паспортизації технічного стану, здійснення  запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства економіки та вугільної промисловості України від 24.10.2011 № 640
	

	Очікувана вартість

76 550,00 грн з ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку  вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016р. №107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. №275


