**Інформація щодо процедури закупівлі**

на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

**Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткуваннякод ДК 021:2015:50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"**

**Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель**

**№ ЦБД UA-2021-08-04-005599-b,**

**на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13148121.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обгрунтування** |
| Технічні характеристики* Технічне обстеження підземного газопроводу-вводу, до 100 м.п.-11
* Перевірка на загазованість газових колодязів і колодязів підземних комунікацій, 1 колодязь -1
* Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки -13
* Технічне обстеження надземної частини газопроводу-вводу, до 100м -5 (по 100мл)
* Технічне обслуговування вимикаючих пристроїв на надземному газопроводі, 1 засувка Ø до 100мм – 4
* Технічний огляд шляхом обходу ГРУ (газорегуляторна установка), 1 лінія редукування – 1
* Технічне обслуговування обходу ГРУ(газорегуляторна установка), 1 лінія редукування – 1
* Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність – 1
* Обслуговування внутрішньобудинкового газопроводу комунально-побутового об’єкту методом огляду методом огляду та обмилювання, до 50 пог.м. – 1
* Технічне обслуговування котельні, газифікованої з одним котлом і автоматикою – 1 котел
* Технічне обслуговування котельні, газифікованої з одним котлом і автоматикою – 1 котел
* Технічне обслуговування котельні, газифікованої з одним котлом і автоматикою – 1 котел
* Технічне обслуговування елементів газопостачання (витрати газу понад 16м³/год) – 1 шт.
* Комплексне приладове обстеження підземного газопроводу до 100 п.м. – 11
* Комплексне приладове обстеження надземного газопроводу до 100 м.п. – 5
* Вимірювання різниці потенціалів «г/д-земля» на стояках дворових вводів цифровим приладом при вимірюванні на протязі 10 хв( місто) – 1шт.
* Зняття на держповірку елементів системи – 1шт.
* Встановлення після держповірки – 1 шт.
* Послуги на повірку перетворювача тиску – 1 шт.
* Послуги на повірку сигналізатору газу – 1 шт.
 | Під час виробничої діяльності на об’єкті структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» експлуатуються системи газопостачання.Відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 та Порядку технічного огляду, обстеження та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства економіки та вугільної промисловості України від 24.10.2011 № 640, власник (балансоутримувач) повинен забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України, а також відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами.У зв'язку з цим, є потреба у здійсненні технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів, газового устаткування структурного підрозділу «Вагонне депо Батуринська» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».Фінансування передбачені на 2021 рік по службі вагонного господарства регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» проектом прогнозного права витрат на послуги, які надаються сторонніми організаціями (без ремонтів) по статті «Інші».  |
| Якісні характеристикиПослуги повинні відповідати вимогам Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 та Порядку технічного огляду, обстеження та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства економіки та вугільної промисловості України від 24.10.2011 № 640 |  |
| Очікувана вартість156 141.00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 № 275 |