ДК 021:2015 - 44160000-9 „Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби”

(рукави пожежні)

UA-2021-08-04-005351-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Рукав пожежний напiрний, типу К(внутрішні пож. крани) ø 51 мм (в зборі з алюмінієвою гайкою ГР-50 та алюмінієвим стовбуром РС-50) – Напiрний, типу К(внутрішні пож. крани) ø 51 мм (в зборі з алюмінієвою гайкою ГР-50 та алюмінієвим стовбуром РС-50) Довжина скатки - 20 м. Внутрішній діаметр - 51 ± 2 мм. Розривний тиск, МП не менш 2,5 Робочий тиск МПа не менш 1,0 Рукав пожежний напiрний, типу К(внутрішні пож. крани) ø 51 мм (в зборі з алюмінієвою гайкою ГР-50) - Напiрний, типу К(внутрішні пож. крани) ø 51 мм (в зборі з алюмінієвою гайкою ГР-50) Довжина скатки - 20 м. Внутрішній діаметр - 51 ± 2 мм. Розривний тиск, МПа не менш 2,5 Робочий тиск МПа не менш 1,0 Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Згідно Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті Наказ від 21.12.2009 № 1322 МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 березня 2010 за № 230/17525 |
| Якісні характеристики - НД виробника ДСТУ 3810-98 Пожежна техніка. Рукава пожежні напірні. Загальні технічні умови |  |
| Очікувана вартість 197 050,80 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі к/м 7547 за умови дотримання зобов’язання від 22.04.2021 № Ц-3/4-87/140-21 та зобов’язання від 14.05.2021 №ЦЦЗ-12/195. Ціна не перевищує рекомендації ЦКТУ. Лист №ЦХ-14/7272 від 19.07.2021. к/м 7789 - повертається без розгляду ЦХ. Закупівлі по плану КІ |

Керівник служби замовника ________________

Технічний фахівець служби замовника _____________