Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Лот 1 - Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування код ДК 021-2015 "50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"

Лот 2 - Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування код ДК 021-2015 "50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"

Лот 3 - Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування код ДК 021-2015 "50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-08-06-000849-b, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 13185294

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування | - НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015р. № 285; - «Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання» затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 24.10.2011р. № 640; - Паспорти та інструкції з експлуатації вказаного газового обладнання. |
| Якісні характеристики Виконавець гарантує якість та надійність наданих послуг протягом подальшої експлуатації надземних, підземних газопроводів, газового устаткування та газових котелень до наступного їх технічного обслуговування, про що в паспорті робиться запис та складається акт з наступним терміном технічного огляду, з моменту підписання акту здавання-приймання наданих послуг. Технічний стан газопроводів, оцінений на підставі отриманих результатів технічного обстеження газопроводів , потрібно характеризувати як: задовільний стан; підлягає капітальному ремонту в черговості; незадовільний стан; аварійний стан. За результатами технічного обстеження ОСГ складається акт перевірки технічного стану газопроводу. До складу робіт з технічного обслуговування газопроводів і споруд на них входять: технічний огляд; технічне обстеження; вимірювання тиску газу в газопроводах. | «Правила безпеки систем газопостачання», затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 15 травня 2015 року № 285 «Порядок технічного огляду, обстеження та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання», затвердженого наказом Міністерства економіки та вугільної промисловості від 24.10.2011року № 640. |
| Очікувана вартість 227 210,26 грн. з ПДВ Лот 1 – 115 975,68 грн з ПДВ Лот 2 – 71 016,48 грн з ПДВ Лот 3 – 40 218,10 грн з ПДВ | Проведено маркетингове дослідження вартості послуг, а саме надано такі пропозиції: Проведено маркетингове дослідження вартості послуг, а саме надано такі пропозиції: Лот 1 ТОВ «Артеко» ЄДРПОУ 40615390 (м.Нікополь, вул.Шевченка,42/51) – 115,975,68 грн з ПДВ ФОП Чудін Володимир Олександрович ЄДРПОУ 2587902894 (м.Запоріжжя, вул.Сибірська, буд.15) – 137 280,00 грн з ПДВ Лот 2 ТОВ «Артеко» ЄДРПОУ 40615390 (м.Нікополь, вул.Шевченка,42/51) – 71 016,48 грн з ПДВ ФОП Чудін Володимир Олександрович ЄДРПОУ 2587902894 (м.Запоріжжя, вул.Сибірська, буд.15) – 86 073,60 грн з ПДВ Лот 3 ТОВ «Артеко» ЄДРПОУ 40615390 (м.Нікополь, вул.Шевченка,42/51) – 45 263,52 грн з ПДВ ФОП Чудін Володимир Олександрович ЄДРПОУ 2587902894 (м.Запоріжжя, вул.Сибірська, буд.15) – 43 338,10 грн з ПДВ Таким чином очікувана вартість закупівлі визначено згідно найменшої вартості пропозиції. |