Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Електричний котел: електричний котел 45 кВт - 3 шт. код ДК 021-2015-44621200-1, електричний котел 60 кВт - 1 шт. код ДК 021-2015-44621200-1.- "Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою

закупівель - № ЦБДIIА- 2021-08-18-002115-b, на електронному торговому

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Електричний котел 45кВт 380В підлоговий: Електричний котел повинен мати наступні характеристики*: - Тип монтажу – підлоговий; - Потужність, кВт – 45 ; - Мінімальна опалювальна площа, м2 – 450; - Напруга, В – 380; - Розбивка потужності по ступеням, кВт - 15+15+15; - Нагрівальний елемент, ТЕН (трубчастий електронагрівач) - Гарантія – не менше 12 місяців. Електричний котел 60кВт 380В підлоговий: Електричний котел повинен мати наступні характеристики*: - Тип монтажу – підлоговий; - Потужність, кВт – 60 ; - Мінімальна опалювальна площа, м2 – 480; - Напруга, В – 380; - Розбивка потужності по ступеням, кВт - 30+15+15; - Нагрівальний елемент, ТЕН (трубчастий електронагрівач) - Гарантія: – не менше 12 місяців. | З метою своєчасної підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та на виконання вимог Протоколу від 28.04.2021 № НТО-14/45-21 згідно з проектом по господарству Ш для реконструкції системи опалення будівель по станції Верхівцеве потрібно придбати 2 котли потужністю 45 кВт, кошти перебачено планом капітальних інвестицій на 2021 рік складає 48 000,00 грн. з ПДВ. Також по службі воєнізованої охорони з метою своєчасної підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, а саме заміни існуючого електричного котла КО-60 на новий потужністю 60 кВт в будівлі СК П'ятихатки-Стикова Криворізького загону воєнізованої охорони, який вийшов з ладу та не підлягає ремонту та переходу на індивідуальне електричне опалення будівлі СК Пологи Дніпровського загону воєнізованої охорони шляхом встановлення нового електричного котла потужністю 45 кВт, по статті «Необоротні матеріальні активи» в плані закупівель на 2021 рік (Затверджено протоколом № 36/21 від 27.04.2021) передбачено суму у розмірі 46800,00 грн на проведення закупівлі 2 електричних котлів. |
| Якісні характеристики Документи, які підтверджують відповідність продукції:- сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України; - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів; - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації, декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а); |  |
| Очікувана вартість 64 076,40 грн. з ПДВ., 53 397,00 грн без ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275 |

майданчику Smarttender.biz №13356500