Код ДК 021:2015 –33190000-8 "Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (аптечки універсальні №1, аптечки автомобільні №1)

UA-2021-08-27-001980-b

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Аптечки універсальні №1: ПЕРЕЛІК лікарських засобів, які входять до складу аптечки універсальної: Джгут для зупинки кровотечі – 1 од., Бинт стерильний 5 м*10 см – 1 од., Бинт нестерильний 7 м*14 см – 1 од., Пластир бактерицидний 2,3 см*7,2 см – 10 од., Вата медична нестерильна 25 г - 1 уп., Розчин йоду 5% 10 мл – 1 фл., Розчин діамантовий спиртовий 1% 10 мл – 1 фл., Розчин перекису водню 3% 40 мл – 1 фл., Розчин аміаку 10% 40 мл – 1 фл., Валідол у таблетках №6– 2 уп., Вугілля в таблетках (10 табл.) – 1 уп., Анальгін у таблетках (10 табл.) – 1 уп., Сульфацил натрію 20% у шприці-крапельниці – 1 од., (або його замінники) Рукавички медичні № 8 з поліетилену – 1 пара, Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легенів – 1 од. Перелік вкладень. Сертифікат (контроль якості). Довідник по наданню першої медичної допомоги. Футляр для зберігання пластиковий запаяний плівкою. Граничний термін придатності медичних засобів, що будуть укомплектовані до аптечок, повинен бути не менше 80% від терміну придатності з моменту поставки продукції на склад, який встановюєтся виробником на конкретні комплектувальні вироби. Аптечки автомобільні №1: Перелік лікарських засобів, які входять до складу аптечки автомобільної АМА-1 (згідно з ДСТУ 3961-2000, зміна № 2): 1. Засоби для зупинки кровотечі, накладання пов'язок у разі травм (Набір № 1): 1.1. Джгут для зупинки кровотечі - 1 шт; 1.2. Бинт еластичний (5м х 10см) – 1 шт, 1.3. Бинт марлевий стерильний (5м х 10см) – 2 шт; 1.4. Бинт марлевий стерильний (7м х 14см) - 1шт, 1.5. Бинт марлевий нестерильний (5м х 5см) – 1 шт, 1.6. Бинт марлевий нестерильний (7м х 14см) - 1 шт; 1.7. Серветки з хлоргексидином (або їх замінники) (6см х10см), смужки на гелевій основі з антимікробною дією полігексаметилен гуанідін гідрохлориду (або його замінники) (10см х 50см) – 2 шт, 1.8. Серветки кровоспинні з фурагіном (або його замінники) (6см х 10см) – 2 шт, 1.9. Серветки стерильні (6см х 10см) – 6 шт; 1.10. Пакет перев'язувальний стерильний – 1 шт; 1.11. Ножиці парамедичні (19 см) – 1 шт; 1.12. Інструкція з користування – 1 шт; 33196000-0 ДСТУ 3961-2000 або НТД виробника* шт 628 1.13. Перелік вкладень – 1 шт. 2. Засоби для накладення пов'язок у разі травм (Набір № 2): 2.1. Косинка медична перев'язувальна з будь-якої тканини (50 см х 50 см) – 1 шт; 2.2. Гелева пов’язка у разі опіків – 1 шт; 2.3. Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легенів – 1 шт; 2.4. Рукавички медичні № 8, комплект - 1 шт; 2.5. Термопокривало (160см х 210см) – 1 шт; 2.6. Пінцет анатомічний – 1шт; 2.7. Булавки англійські - 2 шт; 2.8. Інструкція з користування – 1 шт; 2.9. Перелік вкладень – 1 шт; Футляр для зберігання – 1 шт.Футляр для зберігання пластиковий запаяний плівкою. Граничний термін придатності медичних засобів, що будуть укомплектовані до аптечок, повинен бути не менше 80% від терміну придатності з моменту поставки продукції на склад, який встановюєтся виробником на конкретні комплектувальні вироби.. | Для забезпечення підприємств філії засобами першої медичної допомоги. |
| Якісні характеристики НТД виробника |  |
| Очікувана вартість 757 774,00 грн. з ПДВ (сімсот п’ятдесят сім тисяч сімсот сімдесят чотири гривні 00 копійок); 708 200,00 грн. без ПДВ (сімсот вісім тисяч двісті гривень 00 копійок). | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та за умови виконання зобов’язання від 24.06.2020 №ЦЦЗ-15/330 п.1 (відтермінування платежу не менше 45 б.д.). |