Код ДК 021:2015 - 35110000-8
«Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання» (Вогнегасники)

[UA-2021-08-28-004936-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-28-004936-a/)

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обгрунтування** |
| Технічні характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Вогнегасник порошковий ОП-5 (ВП-5) |
| 2 | Вогнегасник порошковий ОП-6 (ВП-6) |
| 3 | Вогнегасник порошковий ОП-9 (ВП-9) |
| 4 | Вогнегасник порошковий ОП-2 (ВП-2) |
| 5 | Підставка під вогнегасник ОУ-5 |
| 6 | Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5 |
| 7 | Вогнегасник вуглекислотний ВВК-1,4 (ОУ-2) |
| 8 | Раструб до вогнегасника |
| 9 | Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2 |
| 10 | Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5 |

 | Призначені для гасіння пожеж вогнегасними пінами: хімічною або повітряно-механічною.Хімічна піна складається з 80 % вуглекислого газу, 19,7 % води й 0,3 % піноутворювальної речовини, повітряно-механічна — приблизно з 90 % повітря, 9,8 % води й 0,2 % піноутворювачів.Вогнегасники порошкові є найбільш універсальними, якими можна успішно гасити майже всі класи пожеж, у тому числі й електроустаткування, що перебуває під напругою 1000 В. |
| Якісні характеристики**Нормативна документація виробника**  |
| Очікувана вартістьна суму 1 808 035,20 грн з ПДВ. | Закупівля передбачена планом капітальних інвестицій за власні кошти залізниці на 2021 рік в межах рекомендацій ЦКТУ лист від 29.06.2021 №ЦХ-14/6404, №ЦКТУ-08/1396 від 13.07.2021, №ЦКТУ-08/1524 від 04.08.2021.  |