**Інформація щодо процедури закупівлі**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

*Модернізація компресорного обладнання шляхом заміни компресорів:*

*компресорна установка - 2 од. код ДК 021:2015 – 42123000-7*

*код ДК 021:2015 - 42120000-6 Насоси та компресори*

**Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель** - № ЦБД UA-2021-09-03-002553-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13549721

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обґрунтування** |
| Технічні характеристики* *компресорний агрегат з гвинтовим компресорним блоком, оснащеним ротором з енергозберігаючим профілем вітчизняного або європейського виробництва і асинхронним електродвигуном, з підвищеним терміном експлуатації, надійності і термічної перевантажувальної здатністю зі ступенем захисту IP55;*
* *прямий привід з еластичною муфтою;*
* *вхідний фільтр, масляні фільтри;*
* *комбінований блок охолодження масла і повітря;*
* *сепаратор циклонного типу з автоматичним і ручним дренажем, розташованим безпосередньо після кінцевого охолоджувача;*
* *шумозахисний контейнер, який забезпечує легкий доступ до всіх вузлів компресора.*
 | Згідно нормативно-технічної документації виробника  |
| Якісні характеристики*Комплектність, упаковка і маркування Товару повинні відповідати діючим державним стандартам та нормативно-технічній документації на даний Товар.**При постачанні Товару, постачальник зобов’язаний надати нормативно-технічну документацію, в якій зазначено: рік виготовлення, основні технічні характеристики, умови та гарантійні терміни експлуатації, вимоги до приймання, зберігання та експлуатації предмету закупівлі.* | Згідно нормативно-технічної документації виробника |
| Очікувана вартість2 484 000,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |