Інформація щодо процедури закупівлі

На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з поточного ремонту м′якої покрівлі будівлі та  світлоаераційних ліхтарів будівлі моторвагонного депо Запоріжжя-2 (цех ТО-3, ПР-1 ЕРС), розташованої за адресою:

м. Запоріжжя, вул. Аваліані, 4б

Код ДК 021:2015 «45260000-7  Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи».

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-09-17-000846-а, та на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13779687

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Послуги з поточного ремонту м′якої покрівлі будівлі та світлоаераційних ліхтарів будівлі моторвагонного депо Запоріжжя-2 (цех ТО-3, ПР-1 ЕРС), розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Аваліані, 4б Код ДК 021:2015 «45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи». | В Запорізькому моторвагонному депо регіональної філії «Придніпровська залізниця» перебуває на балансі з 1973 року будівля моторвагонного депо Запоріжжя-2 інв.№2770100000005, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Аваліані 4-Б. Будівля моторвагонного депо Запоріжжя-2 використовується для технічного обслуговування та ремонту моторвагонного рухомого складу цілодобово упродовж всього року. На протязі тривалого часу (більше 20 років) під впливом атмосферних явищ (дощ, сніг, тощо) та техногенних факторів (динамічні навантаження від рухомого складу, усадка будівлі, тощо) на ділянці покрівлі площею 1130,00 м.кв. сталися руйнування, а саме: відшарувалися шари рубероїду на поверхні світлоаераційних ліхтарів, з’явилися тріщини шириною 30-50 мм у шарах рубероїду та вирівнюючий стяжці, розшарування шарів рубероїду по площі світлоаераційних ліхтарів. Скляні вікна світлоаераціних ліхтарів виконані зі скла товщиною 4 мм та не мають армування або захисту від падіння на працюючий персонал. Тепле повітря в холодну пору року має втрату теплоносія через негерметичність стальної рами ліхтаря до скла та інше. На даний час при атмосферних опадах постійно через покрівлю у приміщення між оглядовими коліями цеху потрапляє вода, в тому числі на стаціонарне електричне обладнання цеху та об’єкти підвищеної небезпеки (кран-балки). |
| Якісні характеристики Послуги з поточного ремонту м′якої покрівлі будівлі та світлоаераційних ліхтарів будівлі моторвагонного депо Запоріжжя-2 (цех ТО-3, ПР-1 ЕРС), розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Аваліані, 4б надаються відповідно Додатку №3 тендерної документації. | Послуги з поточного ремонту м′якої покрівлі будівлі та світлоаераційних ліхтарів будівлі моторвагонного депо Запоріжжя-2 (цех ТО-3, ПР-1 ЕРС), розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Аваліані, 4б надаються відповідно вимог ДБН В 2.6-220:2017 „Покриття будівель і споруд” |
| Очікувана вартість 1 100 000,00 грн. з ПДВ. | Відповідно до проведеного маркетингу ринку |