ДК 021-2015 – 24110000-8 «Промислові гази» (кисень газоподібний технічний)

UA-2021-09-21-005622-c

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Кисень газоподібний технічний (в балонах 40 літрів) 6,3 – 6,4 м3 в балоні І сорт: (кисень – не менше 99,7%, водяні пари – не більше 0,007%, водень – не більше 0,3%). | Згідно з ДСТУ ГОСТ 5583:2009 Для виконання газозварювальних робіт та різки метала в тому числі при заготовці металевого лому |
| Якісні характеристики Нормативні документи виробника, відповідно до яких виготовляється продукція Згідно з ДСТУ ГОСТ 5583:2009 | Згідно з ДСТУ ГОСТ 5583:2009 |
| Очікувана вартість 878 363,52 грн з ПДВ | Закупівля передбачена планом закупівлі МТЗ за власні кошти залізниці на 2021 рік, напрямок фінансування – ТМЦ |

Керівник СП «Служба організації та проведення закупівель» РФ «Придніпровська залізниця»

Виконавець Харужий О.Й.