Інформація щодо процедури закупівлі
На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з поточного ремонту покрівлі прибудови будівлі депо Нікопольського моторвагонного депо за адресою: м. Нікополь, вул. Завокзальна, 2а 
Код ДК 021:2015 «45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи».
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA-2021-09-20-003085-с, та на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13809827
	Вимоги Тендерної документації
	[bookmark: _GoBack]Обґрунтування 

	Технічні характеристики
Послуги з поточного ремонту покрівлі прибудови будівлі депо Нікопольського моторвагонного депо за адресою: м. Нікополь, вул. Завокзальна, 2а 
Код ДК 021:2015 «45260000-7  Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи».
	На балансі Нікопольського моторвагонного депо обліковується будівля депо інв. №2760100000001 1904 року побудови. До вказаної будівлі входить дільниця з ремонту електропоїздів (цех ПР-3), яка має прибудову. 
Згідно з вимогами п. 10 Інструкції про порядок огляду будівель і споруд на залізничному транспорті, затвердженої наказом Укрзалізниці №793-ЦЗ від 13.10.2004 р. ЦБМЕС-0003, у процесі експлуатації будівель і споруд необхідно стежити за справним станом покрівлі і пристроїв для відводу атмосферних і талих вод з даху будинку.
У 2019 році фахівцями філії “Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту” Дніпровського відділення було проведено обстеження,оцінка технічного стану будівлі депо інв. №2760100000001 та складено технічний звіт 12589-7-П. За результатами обстеження  будівлі депо інв.№2760100000001 присвоєно 3 категорію стану, а саме: технічний стан будівлі не придатний до нормальної експлуатації через те, що покрівля вказаної прибудови має значні недоліки:
- пошкодження;
- відколювання азбестоцементних хвилястих плит.
  Для усунення вказаних недоліків необхідно терміново  провести ремонт покрівлі, у іншому разі бути порушена безпечна робота несучих конструкцій будівлі.

	           Якісні характеристики
Послуги з поточного ремонту покрівлі прибудови будівлі депо Нікопольського моторвагонного депо за адресою: м. Нікополь, вул. Завокзальна, 2а  надаються відповідно Додатку №3 тендерної документації.
	Послуги з поточного ремонту покрівлі прибудови будівлі депо Нікопольського моторвагонного депо за адресою: м. Нікополь, вул. Завокзальна, 2а надаються відповідно вимог ДБН В 2.6-220:2017 „Покриття будівель і споруд”


	            Очікувана вартість
1 896 283,20 грн.  з   ПДВ.

	
Відповідно до проведеного маркетингу ринку


      

