Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з поточного ремонту газового обладнання (інфрачервоні нагрівачі, котельні модульні, котли) вагонного депо Мелітополь: послуги з поточного ремонту котлів - 6 од  Код ДК 021:2015 - 50531100-7, послуги з поточного ремонту інфрачервоних нагрівачів -3 од. Код ДК 021:2015 - 50530000-9; послуги з поточного ремонту  котелні модульної -1 од. Код ДК 021:2015 - 50531200-8. Код ДК 021:2015 - 50530000-9 "Послуги з  поточного ремонту і технічного обслуговування техніки"Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA – 2021-09-21-003228-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz 13834500

| Вимоги Тендерної документації |  | Обгрунтування |
| --- | --- | --- |
| Водо нагрівні котли 24 кВт Savio ACTA - 623S №076281008, №033830708, №033650708, №076191008, №076221008, №076151008 -6 од. | Провести заміну носасів WILO STAR – RS25/6 – 6 од. | НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015р. № 285; «Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання» затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 24.10.2011р. № 640; Паспорти та інструкції з експлуатації вказаного газового устаткування НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015р. № 285; «Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання» затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 24.10.2011р. № 640 |
| Котельна модульна КМ-2-1000-Т-Гн (2 котла РІО-500 по 500 кВТ, №21, №22) – 1 од.. | Провести заміну несправних агрегатів та вузлів кранів шарових „Маршал” 11с67п t0 – 30+1800C (фланцевих) ДУ 65/50 – 2 од. ДУ 65 – 2 од.. Провести заміну несправних агрегатів та вузлів засувок 2G25-G40 EPDM t0+1300C Ǿ 100мм – 6 од. Ǿ 80мм – 7 од. Провести заміну несправних агрегатів та вузлів ти заміну несправних агрегатів та вузлів насоса мережевого WILO IL 50/120 – 2.2/2 Afl №2033912/0192 – 1 од.. Провести заміну несправних агрегатів та вузлів насоса мережевого WILO IL 50/120 – 2.2/2 Afl – 1 од.. Провести заміну несправних агрегатів та вузлів електродвигуна насосу QSFA 90L2A-90NVib CIA ELEKTRIC MOTORS насоса мережевого |  |
| Інфрачервоні нагрівачі 30 кВт PANRAD FRB-4.1 №080701041S, №080701061S, №080701051S – 3 од.. | Провести заміну несправних агрегатів та вузлів терморегуляторів TL CON TERMO TP-10/0,1 - 550C - +950C - 3 од.. Провести заміну несправних агрегатів та вузлів (заміна) гофри металеві діам. 100 – 30 м. |  |
| Очікувана вартість закупівлі 90 600,00 грн з урахуванням ПДВ 20% |  | За результатами маркетингового дослідження ринку вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 №107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275 |