Інформація щодо процедури закупівлі
На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Насоси для котелень: насоси для котелень - 16 од. ДК 021:2015-42122000-0
Код ДК 021:2015-42120000-6 "Насоси та компресори"
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA – 2021-09-21-002885-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 13839119 

	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні характеристики
- Вертикальний багатоступінчастий відцентровий (живильний) насос – 1од. (напір мін. – 115м, напір макс. – 240м, подача мін. – 10м3/год, подача макс. – 14м3/год, робоча температура рідини – 120°С, макс. робочий тиск – 23бар);

- Одноступінчастий відцентровий консольний з осьовим всмоктуванням (хімовоодочищення) насос – 5од. (напір мін. – 23м, напір макс. – 36м, подача мін. – 10м3/год, подача макс. – 37м3/год, робоча температура рідини – 50°С, макс. робочий тиск – 3,5бар);

- Вертикальний багатоступінчастий (гаряче водопостачання) насос – 1од. (напір мін. – 54м, напір макс. – 120м, подача мін. – 1,5м3/год, подача макс. – 5м3/год, робоча температура рідини – 120°С, макс. робочий тиск – 12бар);

- Вертикальний багатоступінчастий (живильні) насос – 2од. (напір мін. – 104м, напір макс. – 220м, подача мін. – 5м3/год, подача макс. – 14м3/год, робоча температура рідини – 120°С, макс. робочий тиск – 21бар);

- Одноступінчастий відцентровий з осьовим всмоктуванням (хімводоочищення) насос – 3од. (напір мін. – 15м, напір макс. – 30м, подача мін. – 10м3/год, подача макс. – 26м3/год, робоча температура рідини – 50°С, макс. робочий тиск – 5бар);

- Одноступінчастий відцентровий з осьовим всмоктуванням (мережеві) насос – 2од. (напір мін. – 35м, напір макс. – 70м, подача мін. – 50м3/год, подача макс. – 400м3/год, робоча температура рідини – 80°С, макс. робочий тиск – 7бар);

- Вертикальний багатоступінчастий (живильний) насос – 2од. (напір мін. – 100м, напір макс. – 200м, подача мін. – 8м3/год, подача макс. – 25м3/год, робоча температура рідини – 120°С, макс. робочий тиск – 20бар);
	Планом капітальних вкладень структурного підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» на 2021 рік передбачено закупівлю насосів для котелень.

Існуюче на теперішній час насосне обладнання вичерпало свій ресурс і є морально й фізично застарілим, а також занадто енергоємним з невеликим ККД, потребує частого ремонту запчастинами, які складно знайти на сучасному ринку постачальників.

В разі зупинки насосного обладнання котельних буде унеможливлено опалення приміщень та забезпечення парою технологічних (миття роликових, буксових та моторно-вісьових підшипників, деталей екіпажної та важільно-гальмівної передачі тепловозів, робота дистиляторних установок та т.ін.) та санітарно-побутових (гаряче водопостачання, опалення, робота душових депо) потреб депо.

Стабільне та безперебійне постачання пари та гарячої води є запорукою своєчасного та якісного ремонту деталей і запасних частин локомотивів, що безпосередньо впливають на безпеку руху поїздів.

	Якісні характеристики

1. Документи, які підтверджують відповідність продукції:

- сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України;

- або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів;

- або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності (органу сертифікації) та оригінал декларації постачальника про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а).

Якщо документи (сертифікат відповідності, декларація про відповідність, складена відповідно до вимог технічних регламентів) надані учасником на торги, мають до закінчення менше ніж 3 місяці, учасник повинен надати лист від органу з сертифікації відповідної галузі акредитації про те, що продукцію заявлено на сертифікацію.

Якщо до закінчення терміну дії документів (сертифікат відповідності, декларація про відповідність, складена відповідно до вимог технічних регламентів) більше 3 місяців, але менше терміну дії договору, то в договорі на постачанні продукції вказується, що постачальник, повинен надати новий сертифікат або декларацію про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів при закінченні терміну дії даного до постачання всього об’єму продукції за договором.

2. Копії нормативних документів, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ), які діють в Україні.

Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним завданням (ТЗ) надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції

Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ) про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукцію якого пропонується до постачання учасником.

Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником.

3. На кожен вид продукції надати скановані зразки документів виробника, що підтверджують якість та походження продукції, запропонованої до постачання (паспорт та/або сертифікат якості, формуляри, тощо).

4. Інформацію щодо: найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару, року виготовлення, гарантійні зобов’язання виробника, які повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.

Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п.2 ст.269 Господарського кодексу України).
	

	Очікувана вартість закупівлі  - 950698,00 грн з ПДВ (792248,33 грн без ПДВ)

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від  26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 № 275.
Реєстраційна картка моніторингу №7436/Придн/Т/Т-1  від 19.08.2021.


