Інформація щодо процедури закупівлі
На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

         Лот №1- Послуги з технічного обслуговування надземних, підземнихгазопроводів та газового устаткування, код ДК 021-2015: 50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки".
        Лот №2- Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування, код ДК 021-2015: 50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки".
       Лот № 3 - Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування, код ДК 021-2015: 50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки".
       Лот № 4 - Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування, код ДК 021-2015: 50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"  .
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA – 2021-09-22-001876-а, 
на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 13860282 
	Вимоги Тендерної документації


	Обґрунтування

	Технічні характеристики
8 об'єктів 

Лот №1 - 1 об'єкт;

Лот №2 - 1 об'єкт;

Лот № 3 - 3 об'єкти;

Лот № 4 - 3 об'єкти, а саме: 
     Лот №1- Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування, код ДК 021-2015: 50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"

     Лот №2- Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування, код ДК 021-2015: 50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"

Лот № 3 - Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування, код ДК 021-2015: 50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки"

     Лот № 4 - Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування,код ДК 021-2015: 50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки".

	· Згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.76-15   «Правил безпеки систем газопостачання» затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015р. № 285, «Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання» затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 24.10.2011р. № 640, з метою визначення технічного стану газопроводу, газового устаткування та обладнання щодо можливості їх подальшої експлуатації, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування, а також забезпечення промислової, пожежної та техногенної безпеки і охорони довкілля.

	Якісні характеристики
  Лот №1  Структурний підрозділ «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол». 

  Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів:

 -газопровід середнього тиску (підземний) диаметр - 219 мм, робочий тиск 0,15 МРа,  довжина - 240 м; 
- газопровід середнього тиску (підземний) диаметр - 108 мм, робочий тиск 0,15 МРа, довжина - 1059 м;  газопровід середнього тиску (надземний) диаметр - 57 мм, робочий тиск 0,15 МРа, довжина-320 м. 

Послуги з технічного обслуговування газового устаткування:

 -горн ковальський на два пальника, ін. № 200085;
- горн (заливальне відділення), ін. № 441180/1;  
-піскосушильна піч для подачі піску на локомотиви №263403000491;
- піскосушильна піч для подачі піску на локомотиви №2630403000504;
 - ГРП; ГРУ котельні;
- котел ДКВР 6,5-13 № 51320 (рег.№1015/К);  
- котел ДЕ 6,5-14 ГМ № 81698 (рег.№1186/К).

Лот № 2 Структурний підрозділ «Синельниківське локомотивне депо».
Місце знаходження - Дніпропетровська обл., Васильківський район, смт. Чаплине, вул. Залізнична, 4.
Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів: 
- надземний газопровід  середнього тиску d-25 мм довжиною24м; 
- надземний газопровід  низького тиску d-25мм довжиною 7 м. 

Послуги з технічного обслуговування газового устаткування:
- газорозподільний пункт - РДГС - 10 (MADAS) – 1шт.,
- котел ISJFAST 35FE (Saunier Duval)- 2шт.,
- плита газова (ПГ-4) - 1 шт.,
- газовий конвектор  АКОГ-5-СП - 7 шт.

Місце знаходження - Дніпропетровська область, Васильківський район, смт. Чаплине, вул. Шевченко 7.
Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів:
- підземний газопровід d-32мм довжиною 14м;
- підземний газопровід d-25мм, довжиною 185м;
- надземний газопровід низького тиску d-25мм довжиною 18,4 м; 
- надземний газопровід низького тиску d-20мм  довжиною 5,5 м. 

Послуги з технічного обслуговування газового устаткування: 
- газорозподільний пункт РДГС – 20 - 1шт.,
- котел DOMIcompact F 30 (Ferroli) - 1 шт.,
-котел DOMIcompact F 24 (Ferroli) - 1 шт.,
- котел Ferella F 30 MEL (FER) – 1 шт., газовий конвектор  АКОГ-5-СП - 7 шт.

Місце знаходження - Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Гоголя, 27.
Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів:
- підземний газопровід d-57мм довжиною 149м.,
- надземний газопровід середнього тиску d- 57 мм довжиною 79,0 м., 
- надземний газопровід середнього тиску d- 25мм довжиною 2,8 м., 
- надземний газопровід низького тиску d -25мм  довжиною 3 м.

 Послуги з технічного обслуговування газового устаткування: 

-газорозподільний пункт - РДГС-10 – 1 шт.,
- котел Supermicra 30SE (HERMANN) - 2шт., плита газова (ПГ-4) - 1 шт.

Лот № 3 Структурний підрозділ «Мелітопольське локомотивне депо».
Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів:

- підземний газопровід D-159мм, L-37м; надземний газопровід D-159мм, L-384м.
Послуги з технічного обслуговування газового устаткування:

 - ГРП (технічний огляд шляхом обходу);  - ГРП (перевірка технічного стану та регулювання обладнання); 
- перевірка технічного стану та регулювання обладнання ШРП;
-  вузол обліку витрат газу; 
- технічне обслуговування плити «ARISTON ПГ-4»;
- радіо-термінал IMOD-VEGA (Технічне обслуговування автоматичної передачі даних витрат природного газу ).

Лот №  4  Структурний підрозділ «Пологівське локомотивне депо».
Місце знаходження - Запорізька обл., м. Пологи, вул. Щаслива, 1.
Послуги з Технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів: 
- газопровід наземний  Ø 159 - 75 п.м., Ø 57 - 45 п.м., Ø 20 – 10 п.м., 
- підземний газопровід: Ø 273 - 20 п.м., 
- технічний огляд шляхом обходу ГРП – 1 шт.,
- перевірка технічного стану та регулювання обладнання ГРП., 
- вузол обліку газу: лічильник газу ЛГ-К-200-1000-1,6-01-Ех з коректором газу КПЛГ-1,02Р – 1 од.

 Послуги з технічного обслуговування газового устаткування: сигналізатор газу – 1 од; 
- котел ДКВР-10/13 – 2 од.

Місце знаходження - Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Чернишевського, 4 / Новоросійська, 76.
Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів: газопровід наземний: Ø 57 – 25 п.м., Ø 32 – 15 п.м., Ø 25 – 2 п.м., Ø 20 – 4 п.м., вузол обліку газу: лічильник газу «APATOR METRIX» AMG-10 – 1 од. 

- послуги з технічного обслуговування газового устаткування: сигналізатор газу – 1 од., котел АОГВ-96 – 1 од .

Місце знаходження - Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Курортна, 46.
Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів:
- газопровід наземний: Ø 57 – 100 п.м., Ø 32 – 5 п.м., Ø 25 – 2 п.м., Ø 20 – 2 п.м.,
- вузол обліку газу: лічильник газу «ОКТАВА-А G6-1 – 1 од.

Послуги з технічного обслуговування газового устаткування: 
- сигналізатор газу – 1 од.,
 - котел АОГВ-20 – 1 од.
	Згідно НПАОП 0.00-1.76-15  «Правил безпеки систем газопостачання» затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015р.      № 285 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 р. за № 674/27119, «Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання» затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 24.10.2011р. № 640, документації з експлуатації заводів-виробників газового обладнання.


	Очікувана вартість 
Лот № 1 - 8689,39 грн з ПДВ (7241,16 грн без ПДВ);
Лот № 2 -  22954,00грн з ПДВ (19128,33 грн без ПДВ);
Лот № 3 - 11454,01 грн з ПДВ (9545,01 грн без ПДВ);
Лот № 4 - 44157,71грн з ПДВ(36798,09 грн без ПДВ).
	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від  26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 № 275. Реєстраційна картка моніторингу Т/0349-7 від 18.05.2021.


