Інформація щодо процедури закупівлі 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Послуги з технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування, код ДК 021-2015: 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-09-23-003000-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13883853
	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування


	Технічні та якісні характеристики
Назваоб’єкту
Технічнийопис

Кількістьобслуговувань
Структурний підрозділ «Вагонне депо Кам`янське» Дніпропетровська обл.,

м. Верхівцеве, вул. Вокзальна 
16 а  (ПТО ст. Верхівцеве)
Технічнео бслуговування газопроводу надземного низького тиску довжиною15  м. d= 57мм
3
(1 раз на місяць)
Технічне обслуговування газопроводу надземного низького тиску довжиною 66 м. d= 40 мм
3
(1 раз на місяць)
Технічне обслуговування газопроводу надземного низького тиску довжиною 27 м. d= 32 мм

3
(1 раз на місяць)
Технічне обслуговування газопроводу надземного низького тиску довжиною 2 м. d= 20 мм

3
(1 раз на місяць)
Технічне обслуговування ввідного газопроводу довжиною 12 м, d=15мм
3
(1 раз на місяць)
Перевірка сигналізатору газу

3
(1 раз на місяць)
Перевірка димоходів та вентиляційних каналів
1

(1 раз на рік)
Структурний підрозділ «Вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол» регіональної філії «Придніпровська залізниця»  АТ «Укрзалізниця»: м.Дніпро, вул.Молодогвардійська, 1Д.
Газове обладнання:

· котел ДКВР-2,5/13., - витрати газу 192,48 м3/год, 

· котел Е-1,0-9Г-3., - витрати газу 83,41 м3/год, 

· малий ковальський горн –. витрати газу 22,06 м3/год.;

· великий ковальський горн -  витрати газу 83,41 м3/год.;

· пости для газової різки металлу – 7 од., витрати газу на один пост 1,92 м3/год..

 -    газові лічільники: 

      ультразвуковий лічильник газу «Курс-01А G100 А1-7ПЛ» з коректором  «ВЕГА-1.01»

мембраний  лічильник газу «ВК-G10T  ELSTER  instrument»

Газопровід:

· Надземний низького тиску діаметром Ø 76мм, довжиною  L = 400,0м, що живить газові пости депо , рік виготовлення ( 2015,.

· Надземний середнього тиску Ø 159 мм, L  = 300,2 м, що живить котельню, рік виготовлення ( 2015, 

· Надземний середнього тиску Ø 108 мм, L =8,7 м, що живить ГРП ВЧДР-3 , рік виготовлення – 2015, 

· Надземний середнього тиску Ø 89 мм, L = 7,7 м, та частину підземного газопроводу середнього тиску Ø 89 мм, L = 2 м, рік виготовлення ( 2015,

·   Надземний низького тиску діаметром Ø 57 мм, довжиною L = 10, 0 м, що живлять  газові пости депо, рік виготовлення ( 2015,

·  Надземний низького тиску діаметром Ø 40 мм, довжиною L = 80, 0 м, що живлять газові пости депо, рік виготовлення ( 2015, 

· Надземний низького тиску діаметром Ø 32 мм, довжиною L = 140,0 м, що живить газові пости депо, рік виготовлення (2015, 

· Надземний низького тиску діаметром Ø 25мм, довжиною L = 190,0 м, що живить газові пости депо, рік виготовлення (2015, 

ГРП (газорегуляторний пункт) в якому встановлені:

регулятор тиску газу М2R25A«Elster;   

регулятор тиску газу РДУК-2-100.


	Під час виробничої діяльності на об’єктах структурних підрозділів вагонного депо Кам`янське та вагонного депо Нижньодніпровськ-Вузол регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» експлуатуються системи газопостачання.

Відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 та Порядку  технічного огляду, обстеження та паспортизації технічного стану, здійснення  запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства економіки та вугільної промисловості України від 24.10.2011 № 640, власник (балансоутримувач) повинен забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України, а також відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами.

У зв’язку з цим, є потреба у здійсненні технічного обслуговування надземних, підземних газопроводів та газового устаткування структурних підрозділів «Вагонне депо Кам`янське» та «Вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».


	Очікувана вартість

47 145,07  грн з ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку  вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016р. №107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. №275


