Інформація щодо процедури закупівлі 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Обладнання для полiпшення санiтарно-побутових умов (побутова технiка - кондицiонери):Кондиціонери 33шт., код ДК 021-2015 39717200-3. Код ДК 021:2015 – 39710000-2 Електричні побутові прилади.
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-09-24-002561-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13916266
	Вимоги Тендерної документації
	Обгрунтування

	Технічні характеристики

Кондиціонер:
Фреон, не гірше R410A

Площа приміщення – не менше 25 м.кв.;

Тип кондиціонера -  настінна спліт-система;

Потужність охолодження – не менше 2,0  кВт

Потужність обігріву – не менше 2,1 кВт

температурний діапазон роботи, не менше ніж до -7 °С.

Електроживлення 220-240 в/50Гц

Основні режими - Охолодження, Обігрів, Авто підтримка температури (AUTO), Нічний режим (сон). 

Комплектація – пульт ДУ
Кондиціонер:

Фреон, не гірше R410A

Площа приміщення – не менше 50 м.кв.;

Тип кондиціонера -  настінна спліт-система;

Потужність охолодження – не менше 5,0  кВт

Потужність обігріву – не менше 5.0 кВт

температурний діапазон роботи, не менше ніж до -7 °С.

Електроживлення 220-240 в/50Гц

Основні режими - Охолодження, Обігрів, Авто підтримка температури (AUTO), Нічний режим (сон). 

Комплектація – пульт ДУ
	Згідно з «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99», затверджених постановою Міністерства охорони зоров’я України 01 грудня 1999 року N 42, встановлені вимоги до мікроклімату у виробничих приміщеннях  піприємств для створення ефективних та безпечних умов праці.

Системи кондиціонування призначені для автоматичного підтримування в закритих приміщеннях окремих параметрів повітря (температури, вологості, швидкості руху повітря) з метою забезпечення оптимальних гігієнічних умов, найбільш сприятливих  для самопочуття людей та виконання виробничих завдань.

При проведенні обстеження приміщень структурних підрозділiв служби вагонного господарства, в депо в літній період виявлено, що температура повітря в приміщеннях в денний час досягає відмітки +30-32°С. Відсутність  належних умов праці в закритих приміщеннях негативно впливає на працездатность, самопочуття та здоров’я працівників при тривалому знаходженні в таких приміщеннях. Крім того, така температура внутри приміщення може відобразитись на якості виконання ремонту деталей та вузлів вагонів (ремонт роликових підшипників, ремонт гальмівного обладнання, ремонт колісних пар, в тому числі після наплавлення тощо).

Так, у  зв’язку з вищезазначеною необхідністю та на виконання вимог Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99 структурному підрозділу «Вагонне депо Кам’янське» необхідно придбати кондицiонери для структурних підрозділiв служби вагонного господарства та укласти договір на закупівлю даного товару.

	Очікувана вартість

237 400,00 грн з ПДВ
	За результатами маркетингового дослідження ринку  вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016р. №107Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. №275


