Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)
Послуги з поточного  ремонта електродвигунів Код ДК 021-2015-50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»
Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електроною систеиою закупівель - № ЦБД UA-2021-09-28-000726-а, на електроному торговому майданчику Smarttender.biz № 13950014
	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічне завдання на ремонт електрообладнання:

· - Електродвигун ДСК-12-24У4- Заміна обмотки ротора та статора;
- Електродвигун - 5А200L4У3 (45кВт, 1500об/хв) - Заміна обмотки статора, заміна підшипників: 6313-С3-1 шт., 6312-С3-1шт;
- Електродвигун, маятникова пила 9 кВт, 1500об/хв. - Заміна обмотки статора, заміна підшипників: 6313-С3-1 шт., 6312-С3-1шт.;

- Електродвигун переміщення ВРМ 4АМ132М6 (7,5 кВт, 1000 об/хв)  - Заміна обмотки статора, заміна підшипників: 6313-С3-1 шт., 6312-С3-1шт.;

- Електродвигун 4А132М (7,5 кВт, 1000 об/хв) - Заміна обмотки статора, заміна підшипників: 6313-С3-1 шт., 6312-С3-1шт.;

- Електродвигун 4А132 (7,5 кВт, 1000 об/хв)  - Заміна обмотки статора, заміна підшипників № 609-2 шт.;

- Електродвигун КГ2208-6 (3,0 кВт, 920 об/хв) - Заміна обмотки статора.


	Проведення поточного ремонту електродвигунів має надзвичайно важливе значення, оскільки при проведенні ремонту вантажних вагонів згідно технологічних процесів, вагонними депо використовується широкий загал технічних засобів в яких виконано привід від електродвигунів різного типу. 

Для підіймання та переміщення вантажу використовуються вантажопідіймальні машини, для проведення технічного обслуговування вантажних вагонів використовуються вагоноремонтні машини, компресорні установки.

В процесі роботи вищевказаного обладнання відбувається зношення його вузлів, зокрема електродвигунів, що обумовлює необхідність проведення їх ремонту.



	Якісні характеристики:

Відремонтоване електрообладнання повинне відповідати щодо якості нормам, стандартам і технічним вимогам, встановленим діючими нормативними актами України і іншій документації, що визначає вимоги до якості ремонту. 


	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартість показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275

	Очікувана вартість

448 000,00 грн. з ПДВ  
	


